| БАШҠОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫНЫҢ ҠАЛТАСЫ РАЙОНЫ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ КӘЛТӘЙ АУЫЛ СОВЕТЫ АУЫЛ БИЛӘМӘҺЕ СОВЕТЫ |  | СОВЕТ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КЕЛЬТЕЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАЛТАСИНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН |
| --- | --- | --- |

РЕШЕНИЕ

Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Кельтеевский сельсовет муниципального района Калтасинский район Республики Башкортостан на 2021-2025 года с перспективой до 2035 года

В целях реализации Федерального закона от 23.11.2009г№261-ФЗ, от 30.12.2004 №210-ФЗ, от 06.10.2003 №131-ФЗ, от 07.12.2011 №413, от 27.07.2010 №190-ФЗ, от 23.11.2009г №261-ФЗ, от 26.03.2003 №35-ФЗ,

Совет сельского поселения Кельтеевский сельсовет муниципального района Калтасинский район Республики Башкортостан

РЕШИЛ:

Утвердить Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Кельтеевский сельсовет муниципального района Калтасинский район Республики Башкортостан на 2021-2025 года с перспективой до 2035 года.

Глава сельского поселения

Кельтеевский сельсовет

муниципального района

Калтасинский район

Республики Башкортостан                                                        У.Е.Батыршина

от 11 марта 2021 года

№85

ПРОГРАММА

КОМПЛЕКСНОГОРАЗВИТИЯСИСТЕМКОММУНАЛЬНОЙ

ИНФРАСТРУКТУРЫСЕЛЬСКОГОПОСЕЛЕНИЯ

КЕЛЬТЕЕВСКИЙСЕЛЬСОВЕТМУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНАКАЛТАСИНСКИЙРАЙОНРЕСПУБЛИКИ

БАШКОРТОСТАННА2021-2025ГОДЫСПЕРСПЕКТИВОЙ

ДО2035ГОДА

д.Б.Кельтей 2021г.

УТВЕРЖДЕНА Решением Советадепутатов

сельскогопоселения Кельтеевский сельсовет Муниципальногорайона Калтасинскийрайон _________________________

от «11» марта 2021г.№ 85

ПРОГРАММА

КОМПЛЕКСНОГОРАЗВИТИЯСИСТЕМКОММУНАЛЬНОЙИНФРАСТРУКТУРЫСЕЛЬСКОГОПОСЕЛЕНИЯКЕЛЬТЕЕВСКИЙСЕЛЬСОВЕТМУНИЦИПАЛЬНОГОРАЙОНАКАЛТАСИНСКИЙРАЙОНРЕСПУБЛИКИБАШКОРТОСТАННА2021-2025ГОДЫСПЕРСПЕКТИВОЙДО2035ГОДА

Том1.Программныйдокумент

Заказчик: Администрациясельского поселения Кельтеевскийсельсовет Муниципального района КалтасинскийрайонРеспубликиБашкортостан

Разработчик:Администрация сельского поселения Кельтеевский сельсовет муниципального района Калтасинский район Республики Башкортостан

СоставПрограммы

| № | Наименованиечастейиразделов | Обозначение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Программныйдокумент | 01/05-2016-ПД-ПКР.1 | Том 1 |
| 2 | Обосновывающиематериалы | 01/05-2016-ПД-ПКР.2 | Том 2 |
| 3 | Графические материалы | 01/05-2016-ПД-ПКР.3 | Том 3 |

Стр. 3

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ.................................................................6

РАЗДЕЛ 2. ХАРАКТЕРИСТИКА	СУЩЕСТВУЮЩЕГО	СОСТОЯНИЯ КОММУНАЛЬНОЙИНФРАСТРУКТУРЫ.......................................................16 2.1. Краткийанализсуществующегосостояниясистемытеплоснабжения...16 2.2. Краткийанализсуществующегосостояниясистемы водоснабжения.....19 2.3. Краткийанализсуществующегосостояниясистемыводоотведения......25 2.4. Краткийанализсуществующегосостояниясистемыэлектроснабжения.30 2.5. Краткийанализсуществующегосостояниясистемыгазоснабжения......35 2.6. Краткий	анализ	существующего	состояния	системы    захоронения (утилизации) твердыхкоммунальных отходов..................................................37 2.7. Краткийанализ      состоянияустановки      приборов	учета	и энергоресурсосбережения употребителей.........................................................43 РАЗДЕЛ 3. ПЕРСПЕКТИВЫ	РАЗВИТИЯ	И	ПРОГНОЗ    СПРОСА    НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ..........................................................................44 3.1. Количественноеопределениеперспективныхпоказателейразвитиясельскогопоселения..............................................................................................44 3.2. Прогноз спроса накоммунальныересурсы.................................................57 РАЗДЕЛ 4. ЦЕЛЕВЫЕ    ПОКАЗАТЕЛИ    РАЗВИТИЯ	КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ...........................................................................................63 РАЗДЕЛ 5. ПРОГРАММА             ИНВЕСТИЦИОННЫХ             ПРОЕКТОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ........78 5.1. Программаинвестиционныхпроектов втеплоснабжении........................78 5.2. Программаинвестиционныхпроектов вводоснабжении.........................81 5.3. Программаинвестиционныхпроектов вводоотведении...........................86 5.4. Программаинвестиционныхпроектов вэлектроснабжении....................91 5.5. Программаинвестиционныхпроектов вгазоснабжении..........................97 5.6. Программаинвестиционныхпроектоввзахоронении(утилизации) твердыхкоммунальныхотходов.......................................................................104

стр.4

5.7. Программа установки приборов учета в многоквартирных домах и

бюджетных организациях..................................................................................113

5.8. Программареализации       энергосберегающих       мероприятий       в многоквартирныхдомах,бюджетныхорганизациях,городскомосвещении. ...............................................................................................................................113 РАЗДЕЛ 6. ИСТОЧНИКИИНВЕСТИЦИЙ,ТАРИФЫИДОСТУПНОСТЬ ПРОГРАММЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ..................................................................120 РАЗДЕЛ 7. УПРАВЛЕНИЕПРОГРАММОЙ..................................................126 7.1. Ответственныйзареализацию программы...............................................126 7.2. План-график работпореализациипрограммы.........................................130 7.3. Порядок предоставления отчетностипо выполнению программы........130 7.4. Порядок исроки корректировкипрограммы............................................131

Стр. 5

РАЗДЕЛ1.ПАСПОРТПРОГРАММЫ

На период2021-2025годы с перспективойдо2035 года

| Наименование программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселенияКельтеевский сельсовет МуниципальногорайонаКалтасинскийрайон РеспубликиБашкортостаннапериод2021-2025 годы сперспективойдо2035года. |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Градостроительный кодекс Российской Федерации; ЖилищныйкодексРоссийской Федерации; Генеральный план сельского поселения Кельтеевский сельсовет Муниципального района Калтасинский район Республики Башкортостан; ПриказМинистерстварегиональногоразвития РоссийскойФедерацииот06.05.2011№204 «О разработке программ комплексного развитиясистем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»; Постановление Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развитиякоммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»; ПриказМинистерстварегиональногоразвития |

стр.6

|  | РоссийскойФедерацииот10.10.2007№99 «Обутвержденииметодическихрекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунальногокомплекса». Федеральныйзаконот23.11.2009№261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетическойэффективностииовнесении измененийвотдельныезаконодательныеакты Российской Федерации»; Федеральныйзаконот30.12.2004№210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организацийкоммунальногокомплекса»; Федеральныйзаконот06.10.2003№131-ФЗ «Обобщихпринципахорганизацииместного самоуправления вРоссийскойФедерации»; Федеральныйзаконот07.12.2011г.№416«О водоснабжении иводоотведении»; Федеральныйзаконот27.07.2010г.№190ФЗ «О теплоснабжении»; Федеральныйзаконот23.11.2009г.№261ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетическойэффективности,иовнесении измененийвотдельныезаконодательныеакты Российской Федерации»; Федеральныйзаконот26.03.2003г.№35ФЗ «Обэлектроэнергетике». Стратегия социально-экономического развитияРеспубликиБашкортостандо2020 года. Одобрена постановлением |
| --- | --- |

стр.7

|  | ПравительстваРБот30сентября2009г.№ 370. Комплексная программа Республики Башкортостан "Энергосбережение и повышениеэнергетическойэффективностина 2010-2014годы".УтвержденаПостановлением ПравительстваРБот 30июля 2010г. №296. План мероприятий по реформированию жилищно-коммунального хозяйства РеспубликиБашкортостандо2011года. Утвержден Постановлением Правительства РеспубликиБашкортостанот11апреля2008г. N 11. Постановление Правительства Республики Башкортостанот02.042010г.№104«Об итогахсоциально-экономическогоразвитияРБ в 2009 г. и задачах на2010 г.» Республиканскаяцелеваяпрограмма «ЭкологияиприродныересурсыРеспублики Башкортостанна2004-2010гг.ипериоддо 2015г.» Республиканская целевая программа «Модернизациясистемнаружногоосвещения населенных пунктов Республики Башкортостанна2011-2015годы» ИнформационноеписьмоГКТРеспублики Башкортостанот10мая2011года№12-03-И «Обустановленииплатызаподключениексистеме теплоснабжения» |
| --- | --- |

Стр. 8

| Заказчикпрограммы | Администрация сельского поселения КельтеевскийсельсоветМуниципальногорайона Калтасинскийрайон Республики Башкортостан. |
| --- | --- |
| Разработчик программы | Администрация сельского поселения Кельтеевский сельсовет муниципального района КаКалтасинский район Республики Башкортостан». |
| Цель программы | Основнойцельюпрограммыявляетсясозданиеусловий, способствующих производству коммунальных услуг, соответствующих установленнымстандартамкачества,ивобъеме, необходимом дляобеспечения жизнедеятельностинаселенияиорганизаций производственной и социальной сферы, на долговременную перспективу. |
| Задачипрограммы | Анализ существующего состояния коммунальной инфраструктуры сельского поселения Кельтеевскийсельсовет. Анализтенденцийивозможныхнаправлений развития систем коммунальной инфраструктуры. Определениецелевыхпоказателейразвития коммунальнойинфраструктуры. Оценка экономической целесообразности проведения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетическойэффективностидействующих объектов систем коммунальной инфраструктуры (источников энергии, сетевыхобъектов). |

Стр. 9

| Важнейшие целевые показателипрограммы | В результате реализации программы будут достигнутыследующиепоказатели: Обеспечение населения водой согласно гигиеническимтребованиямк качествуводы; Обновление инженерной инфраструктуры поселения; Снижениеуровняпотерь; Устранениепричинвозникновенияаварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека; Снижение эксплуатационныхзатрат; Физическая доступность коммунальных ресурсов; Экономическойдоступностикоммунальных ресурсов; Надежность поставки коммунальных ресурсов; Качествокоммунальныхуслуг; Эффективность передачи коммунальных ресурсов. |
| --- | --- |
| Сроки и этапы реализациипрограммы | Периодс2016по2035гг.:1этап– 2021-2025 годы;2этап– 2026-2030 годы;3этап– 2031-2035 годы. |
| Объемыиисточники финансирования программы | ОбъемфинансированияПрограммысоставляет403299тыс.руб.,вт.ч.повидамкоммунальных услуг: |

Стр. 10

|  | Теплоснабжение – 3000тыс.руб. Водоснабжение–90250тыс.руб.Водоотведение– 158180тыс. руб. Электроснабжение– 26779 тыс.рубГазоснабжение–124000тыс. руб. Захоронение (утилизация) твердых коммунальных отходов–1090тыс.руб. |
| --- | --- |
| Ожидаемыерезультаты реализациипрограммы | Установление оптимального значения нормативовпотреблениякоммунальныхуслугс учетомпримененияэффективных технологических решений, использованиясовременныхматериалови оборудования. Внедрениеновыхметодикисовременных технологий, втомчислеэнергосберегающих, в функционировании систем коммунальной инфраструктуры. Прогноз стоимости всех коммунальных ресурсов. Определение затрат на реализацию мероприятий программы, эффекты, возникающиев результатереализации мероприятий программы и источники инвестиций дляреализации мероприятий программы. |

Стр. 11

ВВЕДЕНИЕ

Целью	разработки	Программы	комплексного	развития	систем коммунальнойинфраструктурысельскогопоселенияКельтеевскийсельсовет МуниципальногорайонаКалтасинскийрайонРеспубликиБашкортостан являетсяобеспечениеразвитиякоммунальныхсистемиобъектовв соответствииспотребностямижилищногостроительства,повышение качествапроизводимыхдляпотребителейкоммунальныхуслуг,улучшение экологической    ситуации.    Программа	комплексного	развития	систем коммунальнойинфраструктурысельскогопоселенияКельтеевскийсельсовет является	базовым	документом	для	разработки	инвестиционных	и производственных    программ	организаций,	обслуживающих    системы коммунальнойинфраструктурыМуниципальногорайона.

Программа	комплексного	развития	систем	коммунальной инфраструктурысельскогопоселенияКельтеевскийсельсоветпредставляет собойувязанныйпозадачам,ресурсамисрокамосуществленияперечень мероприятий,направленныхнаобеспечениефункционированияиразвития коммунальной     инфраструктуры     сельского     поселенияКельтеевский сельсовет.

ОсновнымизадачамиПрограммыкомплексногоразвитиясистем коммунальнойинфраструктурысельскогопоселенияКельтеевскийсельсовет МуниципальногорайонаКалтасинскийрайонРеспубликиБашкортостан являются:

Инженерно-техническаяоптимизациякоммунальныхсистем.

Взаимосвязанноеперспективноепланированиеразвитиякоммунальных систем.

Обоснование	мероприятий	по	комплексной	реконструкции	и модернизации.

Повышениенадежностисистемикачествапредоставлениякоммунальных услуг.

Совершенствованиемеханизмовразвитияэнергосбереженияиповышение

Стр. 12

энергоэффективности коммунальной инфраструктуры.

Повышение	инвестиционной	привлекательности	коммунальной инфраструктурыМуниципальногорайона.

Обеспечениесбалансированностиинтересовсубъектовкоммунальной инфраструктурыи потребителей.

Формированиеиреализация«Программыкомплексногоразвитиясистем	коммунальной	инфраструктуры»	базируются	на	следующих принципах:

Системность–рассмотрение«Программыкомплексногоразвития коммунальнойинфраструктуры» сельскогопоселениякакединойсистемы сучетомвзаимноговлиянияразделовимероприятийПрограммыдругнадруга;

Комплексность–формирование«Программыкомплексногоразвития коммунальнойинфраструктуры»вувязкесразличнымицелевыми программами(федеральными,региональными, муниципальными).

Полномочияоргановместногосамоуправленияприразработке, утверждениииреализацииПрограммыкомплексногоразвитиясистем коммунальной	инфраструктуры»	сельского	поселения	Кельтеевский сельсовет Муниципальногорайона Калтасинскийрайон.

Всоответствиисостатьей11Федеральногозаконаот30.12.2004№ 210-ФЗ«Обосновахрегулированиятарифоворганизацийкоммунального комплекса»Программакомплексногоразвитиясистемкоммунальной инфраструктуры	разработана	в	соответствии	с	документами территориального     планированиясельского	поселенияКельтеевский сельсоветМуниципальногорайонаКалтасинскийрайон,приэтоморганы местногосамоуправленияимеют следующие полномочия:

Представительный	орган	сельского	Кельтеевский	сельсовет МуниципальногорайонаКалтасинскийрайоносуществляетрассмотрениеи утверждение Программы.

ГлаваадминистрациисельскогопоселенияКельтеевскийсельсовет

Стр. 13

МуниципальногорайонаКалтасинскийрайонРеспубликиБашкортостан

осуществляетпринятиерешенияоразработкеПрограммыкомплексного развитиясистемкоммунальнойинфраструктурысельскогопоселения Кельтеевскийсельсовет,утверждениеперечняфункцийпоуправлению реализацией	Программы,	передаваемых	структурным	подразделениям администрациисельскогопоселения илисторонней организации.

ГлаваадминистрациисельскогопоселенияКельтеевскийсельсовет МуниципальногорайонаКалтасинскийрайонРеспубликиБашкортостан имеетправо:

Запрашиватьиполучатьотпотребителейиорганизацийкоммунального комплекса,	осуществляющих	эксплуатацию	систем	коммунальной инфраструктурывграницахсельскогопоселения,необходимуюдля осуществлениясвоихполномочийинформацию;

Выноситьпредложенияоразработкеправовыхактовместногозначения, необходимыхдля реализациимероприятийпрограммы;

Рассматриватьжалобыипредложенияпотребителейиорганизаций коммунального	комплекса,	осуществляющих	эксплуатацию	систем коммунальной    инфраструктуры	в	границах    сельского	поселения, возникающие в ходе разработки, утверждения и реализациипрограммы.

Администрация	сельского	поселения	Кельтеевский	сельсовет Муниципальногорайона Калтасинскийрайон:

Выступает	заказчиком	Программыкомплексного	развития	систем коммунальной	инфраструктуры	сельского	поселения	Кельтеевский сельсовет Муниципальногорайона Калтасинскийрайон;

Организуетпроведениеконкурсаинвестиционныхпроектовсубъектов коммунальногокомплексадлявключениявПрограммукомплексного развитиясистемкоммунальнойинфраструктурысельскогопоселения Кельтеевский сельсоветМуниципальногорайона Калтасинскийрайон;

ОрганизуетэкспертизуПрограммыкомплексногоразвитиясистем коммунальной    инфраструктуры    сельского    поселенияКельтеевский

Стр. 14

сельсовет Муниципальногорайона Калтасинскийрайон;

ОрганизуетреализациюимониторингПрограммыкомплексногоразвитиясистемкоммунальнойинфраструктурысельскогопоселенияКельтеевский сельсовет Муниципальногорайона Калтасинскийрайон.

Сроки	и	этапы	Программы	комплексного	развития	систем коммунальнойинфраструктурысельскогопоселенияКельтеевскийсельсовет МуниципальногорайонаКалтасинскийрайонРеспубликиБашкортостанна 2021-2025годысперспективойдо2035 года реализуется по этапам:

1этап– 2021-2025 2этап– 2026-2030 3этап– 2031-2035 годы.

Стр. 15

РАЗДЕЛ2.ХАРАКТЕРИСТИКАСУЩЕСТВУЮЩЕГОСОСТОЯНИЯ

КОММУНАЛЬНОЙИНФРАСТРУКТУРЫ.

Краткаяхарактеристикаосновныхобъектовсистемкоммунальной инфраструктуры	сельского	поселения	Кельтеевский	сельсовет Муниципальногорайона КалтасинскийрайонРеспубликиБашкортостан:

2.1.Краткий	анализ	существующего	состояния	системытеплоснабжения.

Согласновыданнымданным,внастоящеевремятеплоснабжениеКельтеевскогосельсоветаКалтасинскогорайонаРеспубликиБашкортостан осуществляетсяотнебольшихкотельных(котельнаяЛПДСКалтасыАНУ «Транснефть», котельная школы).

Теплоснабжениесекционныхдомовиобщественныхзданийи частичнопромышленныхобъектовосуществляетсяотцентрализованных котельных,	работающих	на	природном	газе.	Отдельно	стоящие общественныеипромышленныезданияотапливаютсяотиндивидуальных котельных,вкоторыхустановленыкотлыразличныхмарок,работающихна природном газе.

Отопление	индивидуальной	застройки	в	основном	газовое	от индивидуальныхисточников тепла (АОГВ), частично–печное.

Основнымипотребителямиявляютсяжилаязастройка,общественные здания,объектыздравоохранения, культурыипромпредприятия.

Расходытепланаотоплениесекционнойиусадебнойзастройки определенывсоответствиисСНиП41-02-2003«Тепловыесети»по укрупненнымпоказателям,исходявеличиныобщейплощади.Расходытепла наотоплениеивентиляциюобщественныхзданий,определеныкакдоля25% отрасходовтепланасекционнуюзастройку.Расходытепланагорячее водоснабжениеучтеныпоудельномусреднему расходутепланаэтинуждыс применениемкоэффициента 2,4дляпереходана максимальныйрасход.

Втаблице1приведеныитоговыеданныепотребностивтепловой

Стр. 16

энергии.

Теплоснабжение	отдельно	стоящих	общественных	зданий	и секционнойзастройкинановыхтерриторияхпроектомпредусматриваетсяот автономныхтеплоисточников,вкачествекоторыхмогутбытьпредложены сертифицированныемодульныекотельныевдвухконтурномисполнении, работающихнаприродномгазенизкого давления.

Таблица1.Расчетрасходатеплопотребления.

| № п/п | Наименование потребителей | Общая площадь,тыс.м2 | Уд.тепл. поток на отопление, Вт/ч*м2 | Тепл.поток на отопление, 106 Вт | Тепл. потокна вентил., 106 Вт | Кол-во жителей, тыс. чел | Уд.тепл. поток на ГВС, Вт | Максим.тепл. потокна ГВС, 106 Вт | Общий тепловой поток,106 Вт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Секционная застройка до 5-ти этажей с общественными зданиями |  | (103х1,25) |  |  |  | (2,4*305) |  |  |
|  | 1этап 2021-2025гг. | 2021г. | 17,26 | 128,75 | 2,2 | 0,3 | 0,65 | 732 | 0,5 | 3,0 |
|  |  | 2022г. | 17,26 | 128,75 | 2,2 | 0,3 | 0,65 | 732 | 0,5 | 3,0 |
|  |  | 2023г. | 17,26 | 128,75 | 2,2 | 0,3 | 0,65 | 732 | 0,5 | 3,0 |
|  |  | 2024г. | 17,26 | 128,75 | 2,2 | 0,3 | 0,65 | 732 | 0,5 | 3,0 |
|  |  | 2025г. | 17,26 | 128,75 | 2,2 | 0,3 | 0,65 | 732 | 0,5 | 3,0 |
|  | 2этап 2026-2030гг. | 17,26 | 128,75 | 2,2 | 0,3 | 0,49 | 732 | 0,4 | 2,8 |
|  | 3этап 2031-2035гг. | 17,26 | 128,75 | 2,2 | 0,3 | 0,49 | 732 | 0,4 | 2,8 |
|  | 3 этап 2031-2035гг. | 17,26 | 128,75 | 2,2 | 0,3 | 0,49 | 732 | 0,4 | 2,8 |
| 2 | Общественные зданияусадебной застройки |  | (105х0,25) |  |  |  | (2,4x73) |  |  |
|  | 1этап 2021-2025гг. | 2021г. | 45,68 | 26,25 | 1,2 | 0,1 | 2,26 | 175,2 | 0,4 | 1,7 |
|  |  | 2022г. | 45,68 | 26,25 | 1,2 | 0,1 | 2,26 | 175,2 | 0,4 | 1,7 |
|  |  | 2023г. | 45,68 | 26,25 | 1,2 | 0,1 | 2,26 | 175,2 | 0,4 | 1,7 |
|  |  | 2024г. | 45,68 | 26,25 | 1,2 | 0,1 | 2,26 | 175,2 | 0,4 | 1,7 |
|  |  | 2025г. | 45,68 | 26,25 | 1,2 | 0,1 | 2,26 | 175,2 | 0,4 | 1,7 |
|  | 2этап 2026-2030гг. | 84,95 | 26,25 | 2,2 | 0,3 | 2,65 | 175,2 | 0,5 | 3,0 |
|  | 3этап | 84,95 | 26,25 | 2,2 | 0,3 | 2,65 | 175,2 | 0,5 | 3,0 |

Стр. 17

| № п/п | Наименование потребителей | Общая площадь,тыс.м2 | Уд.тепл. поток на отопление, Вт/ч*м2 | Тепл.поток на отопление, 106 Вт | Тепл. потокна вентил., 106 Вт | Кол-во жителей, тыс. чел | Уд.тепл. поток на ГВС, Вт | Максим.тепл. потокна ГВС, 106 Вт | Общий тепловой поток,106 Вт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2031-2035гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3этап 2031-2035гг. | 84,95 | 26,25 | 2,2 | 0,3 | 2,65 | 175,2 | 0,5 | 3,0 |
| 3 | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1этап 2021-2025гг. | 2021г. | 62,94 |  | 3,4 | 0,4 | 2,91 |  | 0,9 | 4,7 |
|  |  | 2022 г. | 62,94 |  | 3,4 | 0,4 | 2,91 |  | 0,9 | 4,7 |
|  |  | 2023г. | 62,94 |  | 3,4 | 0,4 | 2,91 |  | 0,9 | 4,7 |
|  |  | 2024г. | 62,94 |  | 3,4 | 0,4 | 2,91 |  | 0,9 | 4,7 |
|  |  | 2025г. | 62,94 |  | 3,4 | 0,4 | 2,91 |  | 0,9 | 4,7 |
|  | 2этап 2026-2030гг. | 102,21 |  | 4,5 | 0,5 | 3,14 |  | 0,8 | 5,8 |
|  | 3этап 2031-2035гг. | 102,21 |  | 4,5 | 0,5 | 3,14 |  | 0,8 | 5,8 |
|  | 4этап 2031-2035гг. | 102,21 |  | 4,5 | 0,5 | 3,14 |  | 0,8 | 5,8 |
| 4 | Итого с учетом 8% потерь |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1этап 2021-2025гг. | 2021г. |  |  | 3,7 | 0,4 |  |  | 0,9 | 5,1 |
|  |  | 2022г. |  |  | 3,7 | 0,4 |  |  | 0,9 | 5,1 |
|  |  | 2023г. |  |  | 3,7 | 0,4 |  |  | 0,9 | 5,1 |
|  |  | 2024г. |  |  | 3,7 | 0,4 |  |  | 0,9 | 5,1 |
|  |  | 2025г. |  |  | 3,7 | 0,4 |  |  | 0,9 | 5,1 |
|  | 2этап 2026-2030гг. |  |  | 4,8 | 0,6 |  |  | 0,9 | 6,3 |
|  | 3этап 2031-2035гг. |  |  | 4,8 | 0,6 |  |  | 0,9 | 6,3 |
|  | 3этап 2031-2035гг. |  |  | 4,8 | 0,6 |  |  | 0,9 | 6,3 |
| 5 | То же в Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1этап 2021-2025гг. | 2021г. |  |  | 3,2 | 0,4 |  |  | 0,8 | 4,4 |
|  |  | 2022г. |  |  | 3,2 | 0,4 |  |  | 0,8 | 4,4 |
|  |  | 2023 г. |  |  | 3,2 | 0,4 |  |  | 0,8 | 4,4 |
|  |  | 2024г. |  |  | 3,2 | 0,4 |  |  | 0,8 | 4,4 |
|  |  | 2025г. |  |  | 3,2 | 0,4 |  |  | 0,8 | 4,4 |
|  | 2этап 2026-2030гг. |  |  | 4,1 | 0,5 |  |  | 0,8 | 5,4 |
|  | 3этап 2031-2035гг. |  |  | 4,1 | 0,5 |  |  | 0,8 | 5,4 |
|  | 3этап 2031-2035гг. |  |  | 4,1 | 0,5 |  |  | 0,8 | 5,4 |

Стр. 18

| № п/п | Наименование потребителей | Общая площадь,тыс.м2 | Уд.тепл. поток на отопление, Вт/ч*м2 | Тепл.поток на отопление, 106 Вт | Тепл. потокна вентил., 106 Вт | Кол-во жителей, тыс. чел | Уд.тепл. поток на ГВС, Вт | Максим.тепл. потокна ГВС, 106 Вт | Общий тепловой поток,106 Вт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Годовые расходы тепла, тыс. Гкал/год |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1этап 2021-2025гг. | 2021г. |  |  | 8,8 | 1,1 |  |  | 5,4 | 15,2 |
|  |  | 2022г. |  |  | 8,8 | 1,1 |  |  | 5,4 | 15,2 |
|  |  | 2023г. |  |  | 8,8 | 1,1 |  |  | 5,4 | 15,2 |
|  |  | 2024г. |  |  | 8,8 | 1,1 |  |  | 5,4 | 15,2 |
|  |  | 2025г. |  |  | 8,8 | 1,1 |  |  | 5,4 | 15,2 |
|  | 2этап 2026-2030гг. |  |  | 11,4 | 1,4 |  |  | 5,1 | 17,8 |
|  | 3этап 2031-2035гг. |  |  | 11,4 | 1,4 |  |  | 5,1 | 17,8 |
|  | 3этап 2031-2035гг. |  |  | 11,4 | 1,4 |  |  | 5,1 | 17,8 |

2.2.Краткий	анализ	существующего	состояния	системы

водоснабжения.

Основнымисточникомхозяйственно-питьевого,противопожарногои производственноговодоснабжениярайонаявляютсяартезианскиеводы. Централизованноеводоснабжениевключаетвсебяводозаборныйузел (скважины)иводопроводныесети.Децентрализованноеводоснабжение представляют собойодиночныескважинымелкого заложения.

Оборудованиебашенсостоитизнапорно-разводящеготрубопровода, переливнойиспускнойтруб.Отнасоснойстанциипотрубопроводувода поступаетвнижнюючастьопорыбашни.Этотжетрубопроводслужитдля отводаводыизбашникпотребителям.Переливнаятрубазаканчиваетсяна наивысшемуровневодывбаке.Размещениенеобходимогооборудования осуществляетсявколодцерядомсбашней,вкоторомнаводопроводеиспускнойтрубеустанавливаются задвижкисручнымприводом.

Основнымиводопотребителями,расположенныминатерритории сельскогопоселенияКельтеевскийсельсовет,являютсяжилая,общественная

Стр. 19

застройкаипроизводственныеобъекты.Внастоящеевремяхозяйственно-

питьевоеводоснабжениебазируетсянаиспользованииподземныхвод.По обеспеченностиводнымиресурсамиКалтасинскийрайони,вчастности, сельскоепоселениеКельтеевскийсельсоветотноситсякотносительно надежнообеспеченнымпоподземнымисточникам водоснабжения.

Таблица2.Переченьводозаборанаселенныхпунктовсельскогопоселения.

| Населённыйпункт | Протяженность сетей водопровода, км |
| --- | --- |
| д. БольшойКельтей | 0 |
| с.Кутерем | 4,5 |
| д. Верхний Тыхтем | 2 |
| д. НижнийТыхтем | 1,5 |
| д. Гареевка | - |
| д. Графское | - |
| д. Новый Ашит | - |
| д. Чумара | - |
| д. Шарипово | - |
| д. Родники | - |
| Итого: | 8,0 |

Побактериологическимихимическимпоказателямпитьевойводы сельсоветотноситсякнеблагополучным,на25%территориипоказатели содержанияжелезаимарганцавводепревышаютпредельнодопустимых

Стр. 20

концентраций.

Негативное	влияние	на	качество	питьевой	воды	оказывает неудовлетворительноесостояниеразводящихводопроводныхсетей.Ремонт изамена физическиизношенныхсетейпроводятся в малыхобъемах.

Населениеобеспечиваетсяводойизоткрытыхисточников—для хозяйственныхнужд,изкаптированныхродников-дляпитьевыхнужд. Отдельные населенныепунктыпользуются водой из шахтныхколодцев.

ВнастоящиймоментводоснабжениеселаКутереморганизованоиз подземноговодозабора«Калиновка»родник№ 347.

Водозабор«Калиновка»расположенв300мсеверо-западнеес. Кутерем,направомсклонедолиныручьяКаменка,направомборту Калинова	лога.	Родник	каптирован.	Каптаж	представляет	собой железобетонныйрезервуарцилиндрическойформыобъемом25м3.Водаиз каптажанасосамиподаетсявприемныйрезервуар-накопительобъемом150 м3,расположенныйвзападнойчастис.Кутерем,откудасамотекомпоступает потребителям.Насоснаястанцияработаетвавтоматическомрежиме. Охраннаязонаводозабораиприемногорезервуарачистойводыограждена металлическойсеткойпож/биметаллическимстолбикам.Ееплощадь составляет 0,36га, втомчислезеленая зона – 0,22га.

Среднесуточныйдебитскважин432м3.Качествоводысоответствует СанПиН 2.1.4.1074-01.

Сетииобъектыводоснабженияиводоотведенияс.Кутерем эксплуатируютсяООО«Коммунальник»,котораявнастоящеевремяявляетсяединственнойресурсоснабжающейорганизацией.Протяженность сетей4,52км,износдо80%(3,62км).Населениес.Кутерем(4,14%) обеспечено	централизованным	горячим	водоснабжением	(без	учета индивидуальнойжилойзастройкипорайону).Организованконтроль качествагорячеговодоснабжения.

Настоящим проектом предусматривается застройкажилогомассива:

Малоэтажнаяиндивидуальнаясучасткамиидомами,оборудованными

Стр. 21

внутреннимводопроводомсместнымиводонагревателями;

Секционнаямногоквартирнаязастройкасдомами,оборудованными внутреннимводопроводом сместнымиводонагревателями;

Строительствообщественныхикоммунальныхзданий,оборудованных внутреннимводопроводом.

ВодоснабжениеселаКутеремпредусматриваетсяотсуществующего водозабора, расположенногов300мсеверо-западнее от села. Водоснабжение проектируемойчастис.Кутеремпредусматриваетсяоткольцевыхсетей существующеговодопровода.

Дляорганизациицентрализованноговодоснабженияд.Большой Кельтей,ВерхнийТыхтем,Графское,НижнийТыхтем,НовыйАшит, Родники,Чумаранеобходимопроизвестигидрогеологическиеизысканиядля поисказапасов питьевойводы.

Д.ГареевкаиШариповоснабжаютсяводойотиндивидуальных колодцев.

Таблица3.Нормыирасходыводопотребления.

| № п/ п | Наименование потребителей | Населени е чел. | Норма водопотреблениял/сут | Водопотреблен ие |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Среднесуточны йрасходм3/сут | Максимальныйсуточный расход м3/сут | Максимальный часовой расход м3/ч | Максимальный секундный расход л/с |
| 1 | д. Большой Кельтей |  |  |  |  |  |  |
|  | индивидуальна я застройка | 960 | 250 | 240,00 | 288,00 | 29,23 | 8,12 |
| 2 | д. Верхний Тыхтем |  |  |  |  |  |  |
|  | индивидуальна я застройка | 300 | 150 | 45 | 54 | 8,10 | 2,25 |
| 3 | д. Гареевка |  |  |  |  |  |  |

Стр. 22

| № п/ п | Наименование потребителей | Населени е чел. | Норма водопотреблениял/сут | Водопотребление |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Среднесуточны йрасходм3/сут | Максимальныйсуточный расход м3/сут | Максимальный часовой расход м3/ч | Максимальный секундный расход л/с |
|  | индивидуальна я застройка | 20 | 50 | 1 | 1,2 | 0,27 | 0,07 |
| 4 | д. Графское |  |  |  |  |  |  |
|  | индивидуальна я застройка | 100 | 125 | 12,5 | 15 | 3,38 | 0,94 |
| 5 | с. Кутерем |  |  |  |  |  |  |
|  | индивидуальна я застройка | 797 | 250 | 199,25 | 239,1 | 25,82 | 7,17 |
|  | секционная многоквартирнаязастройка | 493 | 250 | 123,25 | 147,9 | 18,64 | 5,18 |
| 6 | д. Нижний Тыхтем |  |  |  |  |  |  |
|  | индивидуальна я застройка | 190 | 150 | 28,5 | 34,2 | 6,16 | 1,71 |
| 7 | д. Новый Ашит |  |  |  |  |  |  |
|  | индивидуальна я застройка | 80 | 125 | 10 | 12 | 2,70 | 0,75 |
| 8 | д.Родники |  |  |  |  |  |  |
|  | индивидуальна я застройка | 40 | 100 | 4 | 4,8 | 1,08 | 0,30 |
| 9 | д. Чумара |  |  |  |  |  |  |
|  | индивидуальна я застройка | 140 | 125 | 17,5 | 21 | 4,31 | 1,20 |
| 10 | д. Шарипово |  |  |  |  |  |  |

Стр. 23

| № п/ п | Наименование потребителей | Населени е чел. | Норма водопотреблениял/сут | Водопотребление |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Среднесуточны йрасходм3/сут | Максимальныйсуточный расход м3/сут | Максимальный часовой расход м3/ч | Максимальный секундный расход л/с |
|  | индивидуальна я застройка | 20 | 50 | 1 | 1,2 | 0,27 | 0,07 |
| 11 | Нужды промышленности |  | 10% |  |  |  |  |
|  | расчетный срок |  |  | 68,20 | 81,84 | 9,99 | 2,78 |
|  | Итого | 3140 |  |  | 900,24 | 109,94 | 30,54 |

Наружноепожаротушениепредусматриваетсяотсетиводопровода. Пожарныегидрантыустанавливаютсявдольавтомобильныхдорогнеближе 2,5моткраяпроезжейчасти.Расстояниемеждупожарнымигидрантами принимаетсяпоп.8.16СНиП2.04.02-84*.

Согласнотаблицам5и6СНиП2.04.02-84*расчетноеколичество одновременныхпожароввс.Кутеремпринятоодинс расходомводынаодин пожар10л/с,востальных—одинпожарсрасходомводы5л/с,расходводы на внутреннепожаротушение—1струяпо2,5 л/с.

Продолжительностьтушенияпожара3часа.Расходводына пожаротушениесоставит:с.Кутерем—(10+2,5)*3*3600/1000=135м3/сут, для остальныхнаселенныхпунктов— (5+2,5)*3*3600/1000=81м3/сут.

Навсехестественныхиискусственныхводоемахустраиваютсяпирсы для забора водыпожарными автомашинами.

Водопотребление	на	хозяйственно-питьевые	нужды	населения определено	в	соответствии	с	Республиканскими	нормативами градостроительного         проектированияРеспублики         Башкортостан «Градостроительство.Планировкаизастройкагородскихокругов,городских и	сельских    поселений    Республики    Башкортостан»    по    удельному

Стр. 24

хозяйственно-питьевому	водопотреблению	в	населенных	пунктах,

включающемурасходыводынахозяйственно-питьевыеикоммунальные нуждыв общественныхзданиях.

2.3.Краткий	анализ	существующего	состояния	системы

водоотведения.

ВнастоящеевремявКельтеевскомсельсоветецентрализованнаясистема канализации действует вс. Кутерем.

Системаканализациис.Кутерембылаорганизованавконце1950-х годов.Сточныеводыотжилойзастройкиотводятсясамотекомв канализационнуюнасоснуюстанцию,расположеннуюнасеверо-восточной окраинес.Кутерем.Нанастоящиймоментпротяженностьканализационных сетей–3,83км.Перекачкустоковосуществляетканализационнаянасоснаястанция. Стокиотводятся набиологическиеочистныесооружения.

Очистныесооруженияпредназначеныдляочисткихозяйственно-бытовыхипроизводственныхсточныхводметодом«полногоокисления» органическихзагрязненийспомощьюмикроорганизмовактивногоилас последующейдезинфекциейбиологическиочищеннойводыгипохлоритом натрия.СбрососуществляетсяврекуКельтей.Категориясбрасываемых сточныхвод–недостаточноочищенные.Проектнаяпроизводительность– 200 м3/сут.

Востальныхнаселенныхпунктахсельсоветадействуетвыгребнаясистема канализации.

СогласноСНиП2.04.03-85расходсточныхводвнаселенныхпунктах принимаетсяпонормам водопотребления.

Проектомпредлагаетсядляобеспечениянеобходимойстепениочистки сточныхводпредусмотретьреконструкциюсуществующихочистных сооружений.

Такимобразомбудутканализованыс.Кутерем,д.БольшойКельтей(в реконструируемыеБОСс.Кутеремсосбросомочищенныхсточныхводвр.

Стр. 25

Кельтей)

Остальныенаселенныепунктыоборудуютсясистемойсептиков. Предлагаемыесистемысептиковработаютпопринципуотстойника,в

котором	происходит	осаждение	взвешенных	частиц	и	их микробиологическаяанаэробная	переработка.         В         системах, укомплектованныхфильтрационнымколодцем,предусмотренааэробная микробиологическаяпереработкамелкодисперсныхорганическихчастици отведениеосветлённыхсточныхводвфильтрующийслой,азатемвпочву. Каждаясистемасостоитизпоследовательносоединённыхсептиков,что обеспечивает ступенчатую очисткусточныхводот взвеси.

Вначалесточныеводыпопадаютвсептики-отстойники,вкоторых осаждается,накапливаетсяиперерабатываетсявзвесь.Послеочисткиот взвесиводысбрасываютсявестественныеуглубления(канавыит.п.)или распределяютсявпочвучерезфильтрующуюотсыпкуфильтрационного колодцасперфорацией.Количествосептиков-отстойниковдолжнобытьне менеедвух-трёх.Впротивномслучаеосветлённыеводы,попадающиев фильтрационныйколодецлибовестественныеуглубленияпоотводящей трубе,будутсодержатьнедопустимобольшоеколичествоорганической взвеси,котораяобладаетнеприятнымзапахомиможетпривестик загрязнению фильтрующегоэлемента иокружающей среды.

Нормаводоотведенияпринятапотабл.1, 3СНиП2.04.02–84*.

Таблица4.Нормыирасходыводоотведения.

| № п/ п | Наименование потребителей | Населени е чел. | Норма водопотреблениял/сут | Водоотведение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Среднесуточн ый расход м3/сут | Максимальн ыйсуточный расход м3/сут | Максимальн ый часовой расход м3/ч | Максимальн ый секундный расход л/с |
| 1 | д. Большой Кельтей |  |  |  |  |  |  |

Стр. 26

| № п/ п | Наименование потребителей | Населени е чел. | Норма водопотреблениял/сут | Водоотведение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Среднесуточный расход м3/сут | Максимальныйсуточный расход м3/сут | Максимальный часовой расход м3/ч | Максимальный секундный расход л/с |
|  | индивидуальна я застройка | 960 | 250 | 240,00 | 288,00 | 2,78 | 8,33 |
| 2 | д. Верхний Тыхтем |  |  |  |  |  |  |
|  | индивидуальна я застройка | 300 | 150 | 45 | 54 | 0,52 | 1,56 |
| 3 | д. Гареевка |  |  |  |  |  |  |
|  | индивидуальна я застройка | 20 | 50 | 1 | 1,2 | 0,01 | 0,03 |
| 4 | д. Графское |  |  |  |  |  |  |
|  | индивидуальна я застройка | 100 | 125 | 12,5 | 15 | 0,14 | 0,43 |
| 5 | с. Кутерем |  |  |  |  |  |  |
|  | индивидуальна я застройка | 797 | 250 | 199,25 | 239,1 | 2,31 | 6,92 |
|  | секционная многоквартирнаязастройка | 493 | 250 | 123,25 | 147,9 | 1,43 | 4,28 |
| 6 | д. Нижний Тыхтем |  |  |  |  |  |  |
|  | индивидуальна я застройка | 190 | 150 | 28,5 | 34,2 | 0,33 | 0,99 |
| 7 | д. Новый Ашит |  |  |  |  |  |  |
|  | индивидуальна я застройка | 80 | 125 | 10 | 12 | 0,12 | 0,35 |
| 8 | д.Родники |  |  |  |  |  |  |
|  | индивидуальна я застройка | 40 | 100 | 4 | 4,8 | 0,05 | 0,14 |

Стр. 27

| № п/ п | Наименование потребителей | Населени е чел. | Норма водопотреблениял/сут | Водоотведение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Среднесуточный расход м3/сут | Максимальныйсуточный расход м3/сут | Максимальный часовой расход м3/ч | Максимальный секундный расход л/с |
| 9 | д. Чумара |  |  |  |  |  |  |
|  | индивидуальна я застройка | 140 | 125 | 17,5 | 21 | 0,20 | 0,61 |
| 10 | д. Шарипово |  |  |  |  |  |  |
|  | индивидуальна я застройка | 20 | 50 | 1 | 1,2 | 0,01 | 0,03 |
| 11 | Нужды промышленности |  | 10% |  |  |  |  |
|  | расчетный срок |  |  | 68,20 | 81,84 | 0,79 | 2,37 |
|  | Итого | 3140 |  |  | 900,24 | 8,68 | 26,05 |

Внастоящеевремясетиорганизованноговодоотведенияиливневой канализациивостальныхнаселенныхпунктахсельскогопоселения Кельтеевскийсельсоветотсутствуют.Населениепользуетсянадворными туалетами с выгребными ямами.

Навозосодержащиестокиотживотноводческихфермнерегулярнои безпредварительнойобработкивывозятся наполя.

Сбориутилизациядождевыхсточныхводосуществляетсячерез дождеприемники,установленныевпониженныхместахвнутриплощадочных проездов,	закрытой	системой	канализации	самотеком	на	очистныесооружения.

Стр. 28

Ливневаяканализация.

Проектом	предусмотрено	исключение	попадания	загрязненного поверхностногостокавводоприемники.Сэтойцельювдольбереговых линийрекиручьев,поближайшимкводотокамулицамселаКутереми деревниБольшой Кельтейзапроектированызакрытыесобирающиедождевые коллекторы.

Насхемепоказанылишьосновныеколлекторыдождевойканализации, определяющиеглавныенаправлениястока.Этиводостокиявляются водоприемникамиразветвленнойуличнойводосточнойсети,котораяможет быть, как закрытого, так иоткрытоготипа.

Открытыеводостокипроектируютсятрапецеидальногосеченияс ширинойподну0,5миглубинойдо1м.Откосызаложением1:1,5 укрепляютсяжелезобетонными плитами.

Разобщенностьотдельныхжилых,значительныеразмерыводосборных площадей,атакжеусловиярельефанепозволяюторганизоватьочисткунаединыхцентрализованныхочистныхсооруженияхдождевой канализации.

Впроектепринятостроительство2-хочистныхсооруженийзакрытого типа,разработанногоНПП«Полихим» (Санкт-Петербург).Сброс очищенных поверхностныхводпредусмотренвс.Кутеремпредусмотренвр.Каменка,в д. БольшойКельтей — в р. Кельтей.

Наследующейстадиипроектированиянеобходимозаказатьпроекты «Схемыдождевойканализации»каждогонаселенногопункта,который разрабатывается	специализированной	организацией	и	определяет конкретныйтип,параметрыитрассыводосточнойсети,атакже окончательное местоположениеочистныхсооруженийи их мощность.

Необходимо	отметить,	что	загрязненные	стоки	с	территорий промышленныхикоммунально-складскихпредприятийпередвыпускомвсетьдождевойканализациидолжныпроходитьочисткунасобственных локальныхочистныхсооружениях.

Стр. 29

2.4.Краткий	анализ	существующего	состояния	системы

электроснабжения.

СистемаэлектроснабженияКельтеевскогосельсоветаКалтасинского района	Республики	Башкортостан	представляет	собой	совокупность электрическихсетейвсехприменяемыхнапряжений.Онавключает электроснабжающиесети(линиинапряжением35,110кВивыше), распределительныесети	(линиинапряжением	6    кВи    0,4	кВ)	и трансформаторныеподстанции(6/0,4кВ).

Потерриториисельсоветапроходитмагистральнаявысоковольтная линия электропередач ВЛ 220кВ.

Электроснабжение	Кельтеевского	сельсовета	осуществляется	по воздушнымлиниям6кВотПС«Кутерем»110/6кВ2Тх10МВА,ПС «Шарипово» 35/6кВ.

Таблица5.Подстанциинаселенныхпунктовсельскогопоселения.

| № | Нас.пункт | №фидера, ПС | №ТП | Местонахождение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | д. Большой Кельтей | ф.3527 ПС «Кутерем» | 5100 | ул. Советская |
| 2 | д. Большой Кельтей | ф.3527 ПС «Кутерем» | 5101 | МТМ |
| 3 | д. Большой Кельтей | ф.3527 ПС «Кутерем» | 5102 | ул. Красногвардейская |
| 4 | д. Большой Кельтей | ф.3527 ПС «Кутерем» | 5103 | ул. Шоссейная |
| 5 | д. Большой Кельтей | ф.3527 ПС «Кутерем» | 5104 | ул. Красногвардейская |
| 6 | д. Большой Кельтей | ф.3527 ПС «Кутерем» | 5107 | пилорама |
| 7 | д. Большой | ф.3527 ПС | 5108 | МТФ |

Стр. 30

| № | Нас.пункт | №фидера, ПС | №ТП | Местонахождение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Кельтей | «Кутерем» |  |  |
| 8 | д. Большой Кельтей | ф.3527 ПС «Кутерем» | 5109 | ул. Садовая |
| 9 | д. Большой Кельтей | ф.3527 ПС «Кутерем» | 5110 | ул. Центральная |
| 10 | д. Большой Кельтей | ф.3527 ПС «Кутерем» | 5111 | ул. Центральная |
| 11 | с.Кутерем | ф.3523 ПС «Кутерем» | 5113 | ул. Новостроевская |
| 12 | с.Кутерем | ф.3523 ПС «Кутерем» | 5114 | ул. Центральная |
| 13 | с.Кутерем | ф.3523 ПС «Кутерем» | 5115 | ул. Садовая |
| 14 | д. Большой Кельтей | ф.3527 ПС «Кутерем» | 5119 | з/ток |
| 15 | д. Большой Кельтей | ф.3527 ПС «Кутерем» | 5121 | МТФ |
| 16 | с.Кутерем | ф.3513 ПС «Кутерем» | 5130 | ул. Кедровая |
| 17 | с.Кутерем | ф.3523 ПС «Кутерем» | 5131 | ул. Нефтяников |
| 18 | с.Кутерем | ф.3514 ПС «Кутерем» | 5132 | ул. Нефтяников |
| 19 | с.Кутерем | ф.3514 ПС «Кутерем» | 5133 | ул. Нефтяников |
| 20 | с.Кутерем | ф.3506 ПС «Кутерем» | 601 | ул. Нефтяников |
| 21 | с.Кутерем | ф.3514 ПС | 602 | больница |

Стр. 31

| № | Нас.пункт | №фидера, ПС | №ТП | Местонахождение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | «Кутерем» |  |  |
| 22 | с.Кутерем | ф.3514 ПС «Кутерем» | 1401 | больница |
| 23 | с.Кутерем | ф.3514 ПС «Кутерем» | 1403 | ул. Нефтяников |
| 24 | с.Кутерем | ф.3514 ПС «Кутерем» | 1404 | ул. Школьная |
| 25 | с.Кутерем | ф.3514 ПС «Кутерем» | 1405 | ул. Набережная |
| 26 | д. Верхний Тыхтем | ф.3521 ПС «Кутерем» | 5150 | ул. Красноармейская |
| 27 | д. Верхний Тыхтем | ф.3521 ПС «Кутерем» | 5151 | АВМ |
| 28 | д. Верхний Тыхтем | ф.3521 ПС «Кутерем» | 5152 | ул. Красноармейская |
| 29 | д. Нижний Тыхтем | ф.3521 ПС «Кутерем» | 5153 | МТФ |
| 30 | д. Гареевка | ф.3521 ПС «Кутерем» | 5155 | ул. Ленина |
| 31 | д. Новый Ашит | ф.3521 ПС «Кутерем» | 5156 | ул. Фрунзе |
| 32 | д. Шарипово | ф.2403 ПС «Шарипово» | 5159 | ул. Вторая |
| 33 | д. Нижний Тыхтем | ф.3521 ПС «Кутерем» | 5160 | з/ток |
| 34 | д. Нижний Тыхтем | ф.3521 ПС «Кутерем» | 5161 | ул. Береговая |
| 35 | д. Верхний | ф.3521 ПС | 5162 | МТФ |

Стр. 32

По	степени	обеспечения	надежности	электроснабжения

электропотребителиосновныхобъектовКельтеевскогосельсоветаотносятся к потребителям второй, третьей ичастично к первой категориям.

Электроснабжениепроектируемойтерриториибудетосуществлятьсяот существующихПС.

Для	электроснабжения	данной	территории	проектом

Стр. 33

предусматривается:

Реконструкциясуществующихтрансформаторныхподстанций. Строительствоновыхтрансформаторныхподстанций:

Количествопроектируемыхподстанцийимощностиустановленныхна нихтрансформаторовопределены,исходяизвеличинитерриториального размещения электрическихнагрузоки вариантныхпроработок.

Подключениепроектируемыхтрансформаторныхподстанцийбудет осуществляться высоковольтнымиВЛ-6(10) кВ;

Проектомпредлагается выноссуществующей ВЛ 6(10) кВ:

Вс.Кутерем,проходящейчерезсуществующуюусадебнуюзастройкув южной части села,поосновным улицам села;

Вд.большойКельтей,проходящейчерезпроектируемуюусадебную застройкувсевернойчастидеревни,черезсуществующуюусадебную застройку, поосновным улицамдеревни;

В	д.	Верхний	Тыхтем,	проходящей	через	существующую	и проектируемуюусадебнуюзастройкивзападнойчастидеревни,по основным улицамдеревни.

Электрическиенагрузкиопределенывсоответствиис«Руководящими материаламипопроектированиюэлектроснабжениясельскогохозяйства» института	«Сельэнергопроект»,	РД	34.20.185-94	«Инструкция	по проектированиюгородскихэлектрическихсетей»идополнениекразделу2 «Расчетныеэлектрическиенагрузки»сизменениямиидополнениямиот 1.08.1999г.Инструкциипопроектированиюгородскихэлектрическийсетей РД	34.20.185-94	и	СП	31-110-2003    «Проектирование	и	монтаж электроустановок жилыхиобщественныхзданий».

Стр. 34

Таблица6.Электрическаянагрузкана2035год.

| Наименованиеобъекта | Нагрузка, кВт. Приращение | Нагрузка, кВт. Всего |
| --- | --- | --- |
| Кельтеевский сельсовет | 437,101 | 1489,316 |

2.5.Краткий	анализ	существующего	состояния	системы

газоснабжения.

Газоснабжение	Кельтеевского	сельсовета	Калтасинского	района осуществляется через АГРС «Калтасы».

Газвысокогои среднегодавления распределяетсяпопотребителям.

Газнизкогодавленияподаетсявжилыедомапослепонижения давления в ГРП (ШРП).

Газ	подается	на	хозяйственные,	коммунальные	нужды;	на технологические	нуждыпромышленных      и	сельскохозяйственных предприятий.

Потребностьжилогорайонавприродномгазеповсемвидам потребленияопределенапотехническимхарактеристикамгазовыхприборов сучетомкоэффициентаодновременностиихдействияипоукрупненным показателямпотреблениягаза.

Всоответствиистехническимихарактеристикамигазовыхприборови аппаратов номинальныечасовыерасходыгазаприняты:

ПГ4— плита газовая4-хконфорочная— 1,5м3/час;

ВПГ — водонагреватель проточныйгазовый— 2,0м3/час;

АОГВ—автоматическийотопительныйгазовыйводонагреватель—1,8 м3/час.

СогласноСП42-101-2003нормапотреблениягазаприналичии централизованногогорячеговодоснабжениясоставляет120м3/годна1 человека,апригорячемводоснабженииотгазовыхводонагревателей––300 м3/годна1человека.

Расходыгазадлякаждойкатегориипотребителейопределенына1

Стр. 35

очередь строительства, атакже на расчетный срок.

1категориюпотребителейсоставляетсуществующийипроектируемый жилойсектор,использующийгазнакоммунальныеисангигиенические нужды.

Расходыгазана2-юкатегориюпотребителей(накоммунальныенужды) принятывразмере5%отрасходапо1-йкатегории,согласноСП42-101-2003.

Потребители3-йкатегории—промпредприятия, отопительныекотельныесекционныхиобщественныхзданий,определеныподаннымраздела «Теплоснабжение».

Исходяизпланировочнойструктуры,разделомпроектируютсягазовыесетии газорегуляторные пункты.

ПроизводительностьГРП,ШРП,типыгазовогооборудования,серии типовыхпроектов,диаметрыперемычекирасчетнаясхемагазоснабжения определяютсянапоследующихстадияхпроектирования.

Газопроводы	после	ГРС	закольцовываются	между	собой соответственно, что создает надежную системугазоснабжениярайона.

Размещениегазопроводоввыполняетсявпределахпоперечных профилейулиц.Прокладка—подземнаяизстальныхилиполиэтиленовых труб.Отключениеотдельных	участковгазопроводовосуществляетсяарматурой, расположенной в колодцах.

Активнаязащитастальныхгазопроводоввыполняетсякатодной поляризацией.

Основнымипотребителямигазаявляются:

Котельныеобщественныхиадминистративно-коммунальныхзданий, предприятийкоммунальногообслуживаниянаселения,подключение которыхпредусмотрено к газопроводусреднегодавленияР<0,3мпа;

Жилыедома,отоплениекоторыхпредусмотреноотгазовыхкотловтипа АОГВ,установленныхвкаждомдоме.Газоснабжениежилыхдомов осуществляетсясетевымгазом низкого давленияР<0,003мпа.

Стр. 36

Газоснабжениежилыхдомовикотельныхпроизводитсягазомнизкого

давленияпослепонижения давления в ГРП и ШРП.

2.6.Краткий	анализ	существующего	состояния	системы

захоронения(утилизации)твердыхкоммунальныхотходов. Основнымипринципамив областиобращенияс отходами являются:

Сокращениеобъемов образованияотходов;Предотвращениеобразованияотходов;

Рециклинг(возвращениевповторноеиспользованиедляпроизводства товаров или энергии).

Санитарная очисткатерриториивключает следующие мероприятия:

Сбориудалениезапределынаселенныхпунктовтвердыхкоммунальных отходов (мусора);

Сбориудалениежидкихотбросов(нечистотипомоев)иззданий,не присоединенных к канализации;

Обезвреживание отбросов;Уборкаулиц и площадей;

Общиемероприятия:устройствобазиподсобныхсооруженийдля хранения	и	обслуживания	специального	транспорта,	сооружение общественныхуборных.

Всоответствиисостатьей13Федеральногозакона"Оботходах производстваипотребления",СанПиН42-128-4690-88"Санитарныеправиласодержаниятерриторийнаселенныхмест",Методическимирекомендациями опорядкеразработкигенеральныхсхемочисткитерриторийнаселенных пунктов	Российской	Федерации,	утвержденными	постановлением ГосударственногокомитетаРоссийскойФедерациипостроительствуи жилищно-коммунальномукомплексуот21.08.2003N152,планированиеи дислокацияобъектов    временного    накопления	отходов,	нормативное количествотранспортныхсредствдляихвывоза,мероприятияпоудалению отходовизчастногосектора,рекреационныхзонопределяютсянаоснове

Стр. 37

генеральныхсхемочисткитерриториймуниципальныхрайонов,которые

утверждаютсяорганамиместногосамоуправлениянережечемодинразв пятьлет.

СогласноГосударственнойпрограммы"Экологияиприродные ресурсыРеспубликиБашкортостан"(утв.постановлениемПравительства РеспубликиБашкортостан от18февраля2014 г. N61):

Цели:повышениеуровняэкологическойбезопасностиреспублики;сохранениеееприродныхсистем;обеспечениеэкономикиреспублики общераспространеннымиполезнымиископаемымиисоответствующей геологическойинформациейонедрах;рациональноеводопользованиепри сохранении	водных	экосистем;	сохранение	биоразнообразия, воспроизводстваиустойчивогоиспользованияохотничьихресурсов; обеспечениеэффективнойдеятельностиорганаисполнительнойвластивсфереприродопользованияи охраныокружающейсреды

Задачи:снижениеобщейантропогеннойнагрузкинаокружающую средунаосновеповышенияэкологическойэффективностиэкономики республики,проведенияпредупредительныхинадзорныхмероприятийв отношении	юридических	лиц	и	индивидуальных	предпринимателей; обеспечениевоспроизводстваминерально-сырьевой	базы общераспространенных	полезных	ископаемых	и    ее	рационального использования;предотвращениенегативноговоздействияводиликвидацияегопоследствий;получениевсестороннихиполныхсведенийофлореи фауне	республики;	повышениеуровня	экологической    культуры	и образованиянаселения;обеспечениесохранениябиоразнообразия, воспроизводстваиустойчивогоиспользованияохотничьихресурсовна территорииреспублики;повышениекачестваоказаниягосударственных услугиисполнениягосударственныхфункцийвсфереприродопользования иохраныокружающей среды.

ВКалтасинскомрайонеразработанПроектгенеральнойсхемыочистки территориимуниципальногорайонаКалтасинскийрайонРеспублики

Стр. 38

Башкортостанразработанобществомсограниченнойответственностью

«Технологияконсалтинг».

Генеральнаясхеманаправленанарешениеуказанныхмероприятийи разработананарасчетныйсрок20лет,свыделениемI очередимероприятийна5лет.Черезкаждыепятьлетсхемакорректируетсяпутемвнесениянеобходимыхуточненийидополнений.

ПолигонТКОГУП«Табигат»РБ(перваяочередь)с.Калтасы КалтасинскогорайонаРБвведенвэксплуатациюв2009году.Вместимость объекта(попроекту):158740м3или34922,8тонн.Проектнаямощность: 22677м3/годили4988,94т/год.

ПолигонТКОГУП«Табигат»РБс.Калтасыначинаяс17.04.2013г. арендуетсяООО«ЖилВодСервис»уГУП«Табигат»РБсосрокомаренды:3 года.

Начиная	с	вышеуказанного	срока	предприятия	и	учрежденияКалтасинскогорайонадоговорапоразмещениюиутилизации(захоронению) отходов	производства	и	потребления	начинают	заключать	с	ООО «ЖилВодСервис», доэтогозаключалидоговорас ГУП «Табигат» РБ.

ПрограммойкомплексногоразвитиявсоответствиисГосударственной программой"ЭкологияиприродныересурсыРеспубликиБашкортостан" (утв.постановлениемПравительстваРеспубликиБашкортостанот18 февраля2014г.N61),«СхемойтерриториальногопланированияМР Калтасинскийрайон РеспубликиБашкортостан» предлагается:

	Ликвидация несанкционированныхсвалок твердыхкоммунальных отходовна 1очередь (ближайшие 5лет);

	Строительствомусороперегрузочнойи мусоросортировочнойстанции дляТКО;

	Вывоз ТКО надействующийполигонс последующейпереработкойна проектируемоммусороперерабатывающем заводе;

	Рекультивациясуществующихсвалок ТКО;

	Организацияселективногосборамусорасразделениемнапищевыеи

Стр. 39

непищевыеотходы.(этотметодявляетсяболееэффективным,чем

системараздельногосборамусорапокомпонентам.Пищевоймусор идетназахоронениеи/иликомпостирование,непищевой	–насортировку.)

	Создание пунктов централизованногосбора вторичного сырья;

	Извлечениевторичныхресурсовизпоступающихотходоввцехесортировки;

	Централизованныйсбори обезвреживание опасных(ртутосодержащихи промасленных) отходов;

	Оптимизация захороненияотходов наполигонеТКО.

Вопросыорганизациисбораивывозакоммунальныхотходовимусора натерриториисельскогопоселениянаходятсявведенииАдминистрации сельскогопоселенияКельтеевскийсельсоветсогласноФедеральномузакону РоссийскойФедерацииот6октября2003г.N131-ФЗ«Обобщихпринципах организацииместногосамоуправлениявРоссийскойФедерации»(Глава3, Статья14, п. 1.18).

Вопросыорганизацииутилизацииипереработкикоммунальныхи промышленныхотходовнаходятсявведенииМуниципальногорайона КалтасинскийрайонРеспубликиБашкортостансогласноФедеральному законуРоссийскойФедерацииот6октября2003г.N131-ФЗ«Обобщих принципахорганизацииместногосамоуправлениявРоссийскойФедерации» (Глава3, Статья 15, п. 1.1).

СбориудалениеТКО.

СбориудалениеТКОосуществляетсяспецавтохозяйствомвсроки, предусмотренныесанитарнымиправиламииправиламиуборкинаселенных мест.Отходы,образующиесяпристроительстве,ремонте,реконструкции жилых	и	общественных	зданий,	объектов	культурно-коммунального назначения,атакжеадминистративно-коммунальныхпромпредприятий, вывозят    автотранспортом	строительных	организаций	на	специально

Стр. 40

выделенныеучастки.

Организация	планово-регулярной	системы	и	режим	удаления коммунальныхотходовопределяютсянаоснованиирешенийместных административныхоргановпопредставлениюоргановкоммунального хозяйстваиучрежденийсанитарно-эпидемиологическогонадзора.Системасбораиудалениякоммунальныхотходоввключает:подготовкуотходовк погрузкевсобирающиймусоровозныйтранспорт,организациювременного храненияотходоввдомовладениях,сборивывозкоммунальныхотходовс территорийдомовладенийиорганизаций,обезвреживаниеиутилизацию коммунальныхотходов.Периодичностьудалениякоммунальныхотходов выбираетсясучетомсезонов,климатическойзоны,эпидемиологической обстановки,	согласовывается	с	местными	учреждениями    санитарно-эпидемиологического	надзораи     утверждаетсярешением     местных административныхорганов.Вчислообъектовобязательногообслуживанияспецавтохозяйстввключают    жилые	здания,    больницы,	поликлиники, гостиницы,общежития,детскиесады,ясли,школыидругиеучебные заведения, кинотеатры,рынки.

Правильная	организация	системы	сбора	и	удаления	отходов предполагает	наличие	исчерпывающих    сведений    об	обслуживаемых объектах. Взаимоотношения иобязанности сторонопределяются договором.

Сбориудалениекрупногабаритныхотходов.

Сборкрупногабаритныхотходовпроизводитсявбункера-накопители. Вывозкрупногабаритныхотходовпроизводитсяпографику,согласованному сжилищнойорганизациейиутвержденномутранспортнойорганизацией, осуществляющейихвывоз,атакжепозаявкамжилищнойорганизации. Сжигать	крупногабаритные	отходы	на	территории	домовладений запрещается.

Стр. 41

Сборпищевыхотходов.

Пищевыеотходыявляютсяценнымсырьемдляживотноводства.Вних содержитсякрахмал,каротин,белки,углеводы,витаминыидругиеценные компоненты.Пищевыеотходывместескормовойчастьюсодержатдо15% балластныхпримесей(полимерныеупаковки,стекло,резину,металлы, бумагуидр.),чтоухудшаетработутехнологическогооборудования предприятия	поприготовлениюкормов,снижаюткачество	кормов, ухудшают товарный вид.

Пищевыеотходы,образующиесянапредприятияхобщественного питания, пищевой промышленности, несодержат балластовыхпримесей.

Длясборапищевыхотходовнеобходимоиспользоватьспециальныесборники.

Утилизацияртутьсодержащихламп.

Средиактуальныхпроблемэкологииважноеместозанимаютвопросы, связанныесзагрязнениемсредыобитанияртутьюиеесоединениями.Это обусловлено,соднойстороны,широкимиспользованиемипериодическим выходом	из	строя	разнообразных	ртутьсодержащих	изделий (люминесцентныхиртутныхламп,термометров,гальваническихэлементов идругихприборов)напредприятиях,вбыту,здравоохранении,транспорте,в дошкольных,учебныхинаучныхучреждениях,асдругойстороныочень высокойтоксичностью ртути.

Согласно	действующим	в	нашей	стране	экологическим	и гигиеническимнормативампредельнодопустимыеконцентрации(ПДК) ртутив воздухесоставляют 0,0003мг/м3, в почве– 2,1 мг/кг.

18сентября2010годавступиловсилуПостановлениеПравительства РоссийскойФедерацииот3сентября2010годаN681,регулирующее порядок	обращения	с	отработавшими	свой	срок	люминесцентными лампочками.

Предпринимателиобязанызаключатьдоговорасоспециальной

Стр. 42

компанией,занимающейсявывозомтакихотходов.Гражданеобязаны

сдавать лампы вуправляющую компанию поместужительства.

2.7.Краткийанализсостоянияустановкиприборовучетаи

энергоресурсосбереженияупотребителей.

В	соответствии	с	действующим	законодательством	в	РБ энергосбережениеиповышениеэнергетическойэффективностис2010года производится	тотальноеоснащение	приборным	учетом	потребления энергоресурсов всех категорийпотребителей.

Врезультатепроведенныхмероприятийпоустановкеприборовучетав сельскомпоселении,кначалу2015годабалансыпотреблениядоведеныдо следующихпоказателей:

Доля	объемов	электрической	энергии,	расчеты	за	которую осуществляютсясиспользованиемобщедомовыхприборовучетавжилом фонде– 100%;

Доля	объемов	электрической	энергии,	расчеты	за	которую осуществляютсясиспользованиеминдивидуальныхприборовучетав жилом фонде – 100%;

Доляобъемов    воды,    расчеты    закоторую    осуществляютсяс использованиемобщедомовыхприборов учета в жиломфонде– 100%;

Всоответствиисмуниципальнойдолгосрочнойцелевойпрограммой «Энергосбережениеиповышениеэнергетическойэффективностина2010-2014годыинапериоддо2020года»поПОСТАНОВЛЕНИЮот30июля 2010г. N296 РБ.

За	2014-2016	годы	проведены	мероприятий	по	оснащению индивидуальнымприборным учетом Муниципальногожилого фонда.

Стр. 43

РАЗДЕЛ3.ПЕРСПЕКТИВЫРАЗВИТИЯИПРОГНОЗСПРОСАНА

КОММУНАЛЬНЫЕРЕСУРСЫ.

3.1.Количественное	определение	перспективных	показателей

развитиясельскогопоселения.Динамикачисленностинаселения.

ПостоянноенаселениесельскогопоселенияКельтеевскийсельсоветпо состояниюна2021г.составляет2913человек.Запериод2016-2021гг. численность населениясельскогопоселенияувеличилась на328 человек.

Таблица7.Динамикачисленностинаселения.

|  | № |  | Наименование |  | Население, чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | населённыхпунктов |  |
|  |  |  | 2002г. |  | 2010г. |  | 2016г. |  | 2021г. |
|  | 1 | д. БольшойКельтей |  | 937 |  | 907 |  | 759 |  | 888 |
|  | 2 | д. Верхний Тыхтем |  | 255 |  | 291 |  | 258 |  | 288 |
|  | 3 | д. Гареевка |  | 46 |  | 37 |  | 15 |  | 20 |
|  | 4 | д. Графское |  | 77 |  | 134 |  | 64 |  | 90 |
|  | 5 | с.Кутерем |  | 1044 |  | 1141 |  | 1081 |  | 1193 |
|  | 6 | д. НижнийТыхтем |  | 215 |  | 194 |  | 159 |  | 180 |
|  | 7 | д. НовыйАшит |  | 82 |  | 81 |  | 58 |  | 78 |
|  | 8 | д. Родники |  | 0 |  | 12 |  | 17 |  | 10 |
|  | 9 | д. Чумара |  | 254 |  | 195 |  | 148 |  | 147 |
|  | 10 | д. Шарипово |  | 63 |  | 34 |  | 26 |  | 19 |
|  |  | Итого | 2973 | 3026 | 2585 | 2913 |

Стр. 44

Диаграмма1.Динамикачисленностинаселения.

Населениемоложетрудоспособноговозрастасоставляет–22,0%,

трудоспособного– 56,5%, старше трудоспособного— 21,5 %.

Проектомпринятоптимистическийвариантразвитиясельсовета. Прогнозируетсясохранениемиграционногоприростаинезначительный естественныйприростнаселения,всвязисчемуменьшениечисленности населения внаселённыхпунктахв основномнепрогнозируется.

Восновупроектнойсистемырасселениязаложеныследующие положения:

Принципмаксимальногосохранениясложившейсясетинаселённыхпунтов.

Всистемерасселениякаждыйнаселенныйпунктрассматриваетсякак частьсоздаваемойместнойсистемырасселения,т.е.вовлеченвсистему взаимосвязанных	населенных	пунктов	с	развитой	транспортной структурой.Д.БольшойКельтейпроектируетсякакцентрподрайоннойи местнойсистем расселениярайона.

Стр. 45

Прогнознаячисленностьнаселения.

На 1этапчисленностьнаселенияпопроектусоставит 2980 человек. На 2этапчисленностьнаселенияпопроектусоставит3000 человек. На 3этапчисленностьнаселенияпопроектусоставит3080 человек. На3этапчисленностьнаселенияпопроектусоставит3150 человек.

Таблица8.Прогнознаячисленностьнаселения.

|  | № |  | Наименование | Население, чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | населённых пунктов |  |
|  |  | 1 этап 2021-2025 гг. | 2 этап 2026-2030 гг. | 3 этап 2031-2035 гг. | 3 этап 2031-2035 гг. |
|  |  | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |  |  |  |
|  | 1 |  | д. Большо | й |  |  | 888 | 889 | 900 | 910 |  | 915 |  | 920 | 940 |  | 960 |
|  | Кельтей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | д. Верхний |  | 288 | 289 | 289 | 290 |  | 292 |  | 293 | 295 |  | 300 |
|  | Тыхтем |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | д. Гареевк | а |  |  | 20 | 20 | 20 | 20 |  | 20 |  | 20 | 25 |  | 30 |
|  | 4 |  | д. Графское |  | 90 | 90 | 90 | 90 |  | 91 |  | 92 | 95 |  | 100 |
|  | 5 |  | с. Кутерем |  | 1193 | 1198 | 1210 | 1230 |  | 1235 |  | 1240 | 1270 |  | 1290 |
|  | 6 |  | д. Нижний |  | 180 | 180 | 180 | 180 |  | 182 |  | 183 | 185 |  | 190 |
|  | Тыхтем |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  | д. Новый Ашит |  | 78 | 78 | 79 | 80 |  | 80 |  | 80 | 80 |  | 80 |
|  | 8 |  | д. Родники |  | 10 | 10 | 15 | 20 |  | 22 |  | 25 | 30 |  | 40 |
|  | 9 |  | д. Чумара |  | 147 | 145 | 143 | 140 |  | 140 |  | 140 | 140 |  | 140 |
|  | 10 |  | д. Шарипово |  | 19 | 19 | 19 | 20 |  | 20 |  | 20 | 20 |  | 20 |
|  | Итого: | 2913 | 2918 | 2945 | 2980 | 2997 | 3000 | 3080 | 3150 |

Стр. 46

Диаграмма2.Прогнознаячисленностьнаселения.

Изтаблицывидно,чтодемографическаяситуациявпоселении

улучшается,восновном,посредствоммеханическогоприроста.Увеличилось количествомолодыхсемей,улучшилосьздоровьенаселения,увеличилось количествомолодежи,втомчисле,участвующихвработеразличных общественныхорганизаций.Всеэтоявляетсяпредпосылкамидинамичного развитияпоселения.

Прогнозчисленностинаселенияитрудовыхресурсов–важнейшаясоставнаячастьградостроительногопроектирования,набазекоторой определяютсяпроектныепараметрыотраслевогохозяйственногокомплекса, жилищногостроительства,комплексаобщественныхуслуг.

Существенное	улучшение	демографической	ситуации	является общенациональнымприоритетом,таккакиздержкидемографического развитияпрепятствуютрешениюкардинальныхсоциально-экономических задач, эффективному обеспечению национальнойбезопасности.

Республика	Башкортостан	характеризуется	более	благоприятной

Стр. 47

демографическойситуациейпосравнениюсРоссийскойФедерациейв

целом,атакжессоседнимирегионами.Республиказанимаетведущие позициивПриволжскомфедеральномокругеивсравненииссоседними регионамипотакимдемографическимпоказателямкак:коэффициенты рождаемостиисмертности, прирост численностинаселения.

ПосравнениюсРоссиейРеспубликаБашкортостанимеетболее высокие	показатели	естественного	прироста.	Однако,	современные показателирождаемостизначительноменьшепараметров,требуемыхдля замещенияпоколений.

Реализацияпрограммимероприятий,предусмотренныхгенеральным планомсельскогопоселенияКельтеевскийсельсоветдолжнаоказать положительное	влияние	на	экономическое	и	социальное	развитие территории.

Такимобразом,прогнозопиралсянаследующиеметодыистатические данные:

Численность населениясельскогопоселения за последниегоды;Методпередвижки возрастов;

Учетпозитивноговлияниявыполнениямероприятиймуниципальных целевыхпрограмм,действующихна территорииМуниципальногорайона;

Учетпозитивноговлияниявыполнениямероприятийгенеральногопланасельскогопоселения.

Уровеньжизнинаселения.

Уровеньжизнинаселениякаксоциально-экономическаякатегория представляетсобойуровеньистепеньудовлетворенияпотребностейлюдейв материальных	благах,	коммунальных	и	культурных	услугах.	Под материальнымиблагамиподразумеваютсяпродуктыпитания,одежда,обувь, предметыкультурыибыта,обеспеченностьжильем.Подкоммунальными услугами–коммунальныеуслуги,втомчислеуслугитранспортаисвязи, услугислужбыбыта,атакжемедицинскиеуслуги.Услугивобласти

Стр. 48

культурыоказывают учреждениякультуры, искусства и образования.

Однимизосновныхэлементов,формирующихсостояниеуровняжизни Муниципальногорайона,являетсязаработнаяплатаработающегонаселения. Размерсреднемесячнойзаработнойплатыпосельсовету14000руб.В настоящеевремянаблюдаетсясущественныйразрывмеждупоказателем среднейзаработнойплатыиуровнемсреднедушевогодохода,чтосвязаноссущественнойдолейнетрудоспособногонаселения(детейипенсионеров),засчеткоторойпроисходитзначительнаякорректировкасреднегодохода.В будущемпланируетсясохранениеположительнойдинамикиростасредней заработнойплаты,наосновекоторойсучетомструктурынаселениясельсовета(численностидетей,пенсионеровибезработных)будетрасти уровеньсреднедушевогодохода.Прогнозсреднедушевогодоходапоказал, чтопонаиболеевероятномусценариюегоуровеньк2021годудолжен составить не менее14800руб. вмесяц.

Динамикачастнойжилойзастройки.

ВнастоящеевремявсельскомпоселенииКельтеевскийсельсовет согласноданнымАдминистрациисельскогопоселениязарегистрированное населениесоставляет 2913 человек.

Объёмыжилищногостроительстварассчитаныпоукрупнённым показателям,сучётомтерриторийновогостроительстваидоведениясредней жилищнойобеспеченностина4 этапдо32,6 кв.м/чел.

Средняясуществующаяжилищнаяобеспеченностьпосельсовету составляет 21,6 кв.м/чел.

Напервуюочередьвключенысвободныеотзастройкитерриториии участкиначатогостроительства.Кзастройкепредлагаютсяжилыекварталы индивидуальнойзастройкисучастками.

Объёмыновогожилищногостроительствапогенеральномупланусоставятвсего39,27тыс.кв.м.,ориентировочныйежегодныйвводжилья— около2,0тыс.кв.м.

Стр. 49

Таблица9.Территории	под	жилые	кварталы	в	границах

проектирования.

|  | Наименование |  | Новые жилые | В | том числе |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| населённых пунктов | кварталывсегона 2035г., га |  |
|  |  | На 2025г. | , | га | На 2035г. | , | га |
|  | д. Большой |  | 31,0 |  | 15,5 |  | 15,5 |
| Кельтей |  |  |  |
|  | д. Верхний |  | 9,1 |  | 4,5 |  | 4,6 |
| Тыхтем |  |  |  |
|  | д. Графское |  | 3,7 |  | 1,8 |  | 1,9 |
|  | с.Кутерем |  | 28,6 |  | 14,3 |  | 14,3 |
|  | д. Нижний |  | 7,4 |  | 3,7 |  | 3,7 |
| Тыхтем |  |  |  |
|  | д. НовыйАшит |  | 3,0 |  | 1,5 |  | 1,5 |
|  | д. Родники |  | 2,4 |  | 1,2 |  | 1,2 |
|  | д. Чумара |  | 3,3 |  | 1,7 |  | 1,6 |
|  | Итого |  | 88,5 |  | 44,2 |  | 44,3 |

Таблица10.Распределениеобъёмовжилищногостроительства.

|  | № |  | Населённый пункт |  | Общаяплощадь,тыс.кв.м |  | Квартир, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | На 2021г. |  | Новое |  | Всегона | На 2021г. |  | Новое |  | Всегона |
|  |  |  | стр.-во | 2035 г. |  | стр.-во | 2035 г. |
|  | 1 |  | д. Большой Кельтей |  | 14,5 |  | 14,3 |  | 28,8 |  | 359 |  | 190 |  | 549 |
|  | 2 |  | д. ВерхнийТыхтем |  | 4,46 |  | 4,54 |  | 9,0 |  | 100 |  | 60 |  | 160 |
|  | 3 |  | д. Гареевка |  | 0,70 | 0 |  | 0,70 |  | 20 | 0 |  | 20 |
|  | 4 |  | д. Графское |  | 2,10 |  | 0,9 |  | 3,0 |  | 59 |  | 12 |  | 71 |
|  | 5 |  | с. Кутерем |  | 31,81 |  | 13,34 |  | 45,15 |  | 566 |  | 175 |  | 741 |
|  |  | в томчисле: |  | 14,55 |  | 13,34 |  | 27,89 |  | 232 |  | 175 |  | 407 |
|  | -индивидуальная застройка |  |  |  |  |  |  |
|  | -секционная |  | 17,26 | 0 |  | 17,26 |  | 334 | 0 |  | 334 |

Стр. 50

|  | № |  | Населённый пункт |  | Общаяплощадь,тыс.кв.м |  | Квартир, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | На 2021г. |  | Новое |  | Всегона | На 2021г. |  | Новое |  | Всегона |
|  |  |  | стр.-во | 2035 г. |  | стр.-во | 2035 г. |
|  |  | застройка |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  | д. НижнийТыхтем |  | 2,70 |  | 3,0 |  | 5,7 |  | 58 |  | 40 |  | 98 |
|  | 7 |  | д. Новый Ашит |  | 2,02 |  | 0,72 |  | 2,74 |  | 54 |  | 10 |  | 64 |
|  | 8 |  | д. Родники |  | 0,42 |  | 0,98 |  | 1,40 |  | 7 |  | 15 |  | 22 |
|  | 9 |  | д. Чумара |  | 3,41 |  | 1,49 |  | 4,9 |  | 93 |  | 20 |  | 113 |
|  | 10 |  | д. Шарипово |  | 0,82 | 0 |  | 0,82 |  | 27 | 0 |  | 27 |
|  |  | Всегопосельскому |  | 62,94 |  | 39,27 |  | 102,21 |  | 1343 |  | 522 |  | 1865 |
|  | поселению |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в томчисле: |  | 45,68 |  | 39,27 |  | 84,95 |  | 1009 |  | 522 |  | 1531 |
|  | индивидуальная застройка |  |  |  |  |  |  |
|  |  | секционная |  | 17,26 | 0 |  | 17,26 |  | 334 | 0 |  | 334 |
|  | застройка |  |  |  |  |  |  |

Динамикаплощадейбюджетныхорганизаций.

Расчет потребностивпредприятияхобслуживания произведенсучетом нормативовСНиП2.07.01-89*(СП42.13330.2011)«Градостроительство. Планировкаизастройкагородскихисельскихпоселений»-приложение«Ж» (рекомендуемое)	и	республиканских	нормативов	градостроительного проектирования,утвержденныхпостановлениемПравительствареспублики Башкортостан№153от13мая2008г.нарасчетнуючисленностьпостоянного населения.Проектомпредлагаетсяступенчатаясистемаобслуживания населения	сучетом	дифференциации	по	видам	обслуживания (эпизодическое,периодическое,повседневноеобслуживание),радиусам пешеходнойитранспортнойдоступности.

Заединицурасселения,в границе которой проектом предусматривается размещениеосновныхучрежденийобслуживания,принятаместнаясистема расселения.Каждыйнаселенныйпунктсельсоветарассматриваетсякакчасть создаваемойгрупповойместнойсистемырасселения,т.е.вовлеченвсистему взаимосвязанныхнаселенныхпунктовсразвитойтранспортнойструктурой,

Стр. 51

котораяпозволитсельскомунаселениюнезависимоотместажительства

получить	относительно	равноценные	возможности	в	выборе	места приложениятруда,учебы,отдыха,социальногоикультурно-бытового обслуживания.Обслуживаниесельскихнаселенныхпунктовзапределами радиусов     доступности     осуществляется	передвижными	средствами, дополняющимисеть стационарныхучреждений.

Напервуюочередьвключеныобъектыповседневногообслуживанияв проектируемыхкварталах.

Требуемыеёмкостипроектируемыхобъектовопределенывосновномсучетомсохранениясуществующихобъектовобслуживания.

На	расчётный	срок	предлагается	строительство	физкультурно-оздоровительного комплексавс.Кутерем.

Несмотрянаэкономическуюситуациюипроблемысинвестированием проектомпредлагаетсязарезервироватьтерриторииподобъектысоциальной иобщественнойинфраструктуры.

Размещениеконкретныхобъектовобслуживанияивместимость уточняетсянапоследующихстадиях проектирования.

Расчет	потребности	в	детских	дошкольных	учреждениях	и общеобразовательныхшколахвнаселённыхпунктахпроизведенпо нормативам    и	исходя	из    демографии.    Предлагается	строительство дошкольныхучрежденийвд.БольшойКельтей,с.Кутеремид.Верхний Тыхтем.

Генпланомпредлагаетсясохранениетерриторийнедействующих образовательныхучреждений,приулучшениидемографическойситуации потребность вученическихместахвозрастёт.

Длярациональногофункционированияшкольнойсетивсельской местностивозникаетнеобходимостьспециальногоподвозашкольников.Всвязи с этимсохраняются маршрутышкольногоавтобуса.

Стр. 52

Таблица11.Расчетпотребностивучрежденияхобслуживания

местногозначения.

| № |  | Наименование |  | Ед | . | . |  | Норма | Тре | буетс |  | Сущ./ |  | Новое | Разме | щаетс | Требуется новых территорий , га |  | Размещение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | из | м |  | на1000 жит. | янарасч. срок | сущ. сохран. | стр-во всего/ вт.ч. 1 очеред ь | явсегона расч. срок |  | объектов местного значения |
|  |  | Учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | народного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | Детскиедошкольные |  | мест |  | 61 |  | 192 |  | 80/80 |  | 112/60 |  | 192 |  | 1,2 |  | д. Большой |
|  | учреждения |  |  |  |  |  |  |  | Кельтей, с.Кутерем, д.Верхний Тыхтем |
|  | 2 |  | Общеобразовательны |  | учащ. |  | 144 |  | 452 |  | 570/570 |  | - |  | 570 |  | - |  |
|  | ешколы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | Внешкольные |  | мест |  | 10%от |  | 45 |  | - |  | 45/45 |  | 45 |  | Встр. |  | с.Кутерем— |
|  | учреждения,всего,в т.ч. |  | числа школьн. |  |  |  |  |  | вшколе |
|  |  | Учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | Больницы |  | коек |  | 13,5 |  | 42 |  | 15/15 |  | 27/- |  | 42 |  | - |  | Реконструкци |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ясущ. |
|  | 2 |  | Поликлиника |  | пос./ |  | 35 |  | 110 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | Врайонном |
|  |  | см. |  |  |  |  |  |  | центре с.Калтасы |
|  | 3 |  | ФАПы | объ | ек |  | 6нас/с |  | 6 |  | 5/5 |  | 1/1 |  |  |  | д.Нижний |
|  |  | т |  |  |  |  |  |  | Тыхтем |
|  | 4 |  | Аптеки | объе | к |  | 6нас/с |  | 6 |  | 2/2 |  | 4/2 |  |  |  | д. Большой |
|  |  | т |  |  |  |  |  |  | Кельтей с.Кутерем д.Верхний Тыхтем д.Нижний Тыхтем |
|  |  | Учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | социального обеспечения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | Учреждения соц. | объ | ек |  | 1нас/с |  | 1 |  | 1/1 |  | - |  | 1 |  | - |  |
|  | обслужив. | т |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | Реабилитационный |  | место | по задани ю | по заданию |  | 20 |  | - |  | 20 |  | - |  |
|  | центрдлядетей |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Спортивные и |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | физкультурныесооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | Спортивные |  | м2 |  | 160 |  | 502 |  | 216/216 |  | 286 |  | 502 |  | Встр. |  | с.Кутерем |

Стр. 53

| № |  | Наименование |  | Ед | . | . |  | Норма | Тре | буетс |  | Сущ./ |  | Новое | Разме | щаетс | Требуется новых территорий , га |  | Размещение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | из | м |  | на1000 жит. | янарасч. срок | сущ. сохран. | стр-во всего/ вт.ч. 1 очеред ь | явсегона расч. срок |  | объектов местного значения |
|  |  | помещения (залы) |  | площ. |  |  |  |  |  |  |  | (ФОК) |
|  | всего | пола |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | Клубы (центры |  | посет. |  | 210 |  | 659 |  | 560/560 |  | 100/- |  | 660 |  | 0,5 |  | с.Кутерем |
|  | досуга) | мест |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | Библиотеки |  | тыс.т. |  | 5 |  | 15,7 |  | 35,72/35,7 |  | - |  | 35,72 |  | - |  |
|  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  | Предприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | торговли и общественного питания, бытового обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | Магазины,всего |  | м2 |  | 300 |  | 942 |  | 692/692 |  | 250/100 |  | 942 |  | 2,0 |  | д. Большой |
|  |  | торг. пл. |  |  |  |  |  |  | Кельтей, с.Кутерем, д.Верхний Тыхтем, д.Нижний Тыхтем, д.Гареевка, д.Графское, д.Новый Ашит, д.Родники, д.Шарипово |
|  | 2 |  | Предприятия |  | мест |  | 40 |  | 126 |  | 50/50 |  | 76/26 |  | 126 |  | Встр. |  | д. Большой |
|  | общественного питания |  |  |  |  |  |  |  | Кельтей, с.Кутерем |
|  | 3 |  | Предприятия |  | раб. |  | 7 |  | 22 |  | - |  | 22/10 |  |  |  | д. Большой |
|  | бытового обслуживания | мест |  |  |  |  |  |  | Кельтей, с.Кутерем, д.Верхний Тыхтем, д.Нижний Тыхтем, д.Чумара |
|  | 4 |  | Бани(сауны) |  | место |  | 7 |  | 22 |  | - |  | 22/- |  |  |  | с.Кутерем |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | (ФОК) |
|  |  | Организации и |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | Административные | объ | ек |  | 1 |  | 1 |  | 1/1 |  | - |  | 1 |  | - |  |
|  | учреждения | т |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | Отделениесвязи | объ | ек |  | 3нас/с |  | 3 |  | 3/3 |  | - |  | 3 |  | - |  | д.Верхний |

Стр. 54

| № |  | Наименование |  | Ед. |  | Норма | Тре | буетс |  | Сущ./ |  | Новое | Разме | щаетс | Требуется новых территорий , га |  | Размещение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | изм. | на1000 жит. | янарасч. срок | сущ. сохран. | стр-во всего/ вт.ч. 1 очеред ь | явсегона расч. срок |  | объектов местного значения |
|  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  | Тыхтем |
|  | 3 |  | Отделениебанка | объе | к |  | 2нас/с |  | 2 |  | 1/1 |  | 1/1 |  | 2 |  | Встр. |  | д. Большой |
|  |  | т |  |  |  |  |  |  | Кельтей |
|  | 4 |  | Пункты охраны | объе | к |  | 1 |  | 1 |  | - |  | 1/1 |  | 1 |  | Встр. |  | д. Большой |
|  | порядка | т |  |  |  |  |  |  | Кельтей |
|  | 5 |  | ЖЭО(база) | объ | ек |  | 1нас/с |  | 1 |  | - |  | 1/1 |  | 1 |  | 1,0 |  | с.Кутерем |
|  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |

Потребность	существующего	населения	сельского	поселения	в объектахобслуживаниярассчитываласьвсоответствиессуществующей демографическойструктуройнаселения,Республиканскиминормативами градостроительного         проектирования	Республики         Башкортостан "Градостроительство.Планировкаизастройкагородскихокругов,городских исельскихпоселенийРеспубликиБашкортостан",2008г.,рекомендуемыми СП42.13330.2011,СНиП2.07.01-89*«Градостроительство.Планировкаи застройкагородскихисельскихпоселений»идругимиотраслевыми нормами.

ВсвязисразвитиемсельскогопоселенияКельтеевскийсельсовет генеральнымпланомпредусматриваетсястроительствоновыхучреждений обслуживанияссохранением,реконструкциейилиперепрофилированием существующих.

Территориальная	организация	культурно-коммунального обслуживаниясельскогопоселениястроитсяпосетевомупринципу, предполагающемусочетаниекрупных(базовых)ималых(приближенныхк месту	жительства)     объектов.	Размещениеобъектов	обслуживания предполагается в зонахжилойзастройки, вотдельностоящихзданиях.

Стр. 55

Прогнозируемыеизменениявпромышленности.

ГосударственнымСобраниемРБпринятзакон(вред.от02.04.2009№ 105-з,от27.04.2009№114-з,от13.07.2009№150-з)«Оразвитиисельского хозяйства вРеспублике Башкортостан».

Основными	направлениями	аграрной	политики	в	Республике Башкортостан являются:

Поддержаниестабильностиобеспечениянаселенияотечественными продовольственными товарами;

Формированиеирегулированиерынкасельскохозяйственнойпродукции, сырья и продовольствия;

Поддержкасельскохозяйственныхпроизводителей;Устойчивое развитиесельскихтерриторий.

Развитие	сельскохозяйственных	предприятий	и	крестьянско-фермерскиххозяйстврайонавомногомсвязаносучастиемвнациональном проекте«РазвитиеАПК»,республиканскойцелевойПрограмме«Развитиесельского	хозяйства	и	регулированиерынков	сельскохозяйственной продукции,сырьяипродовольствиявРеспубликиБашкортостанв2009-2012 годы»,программе«Развитиепилотныхсемейныхживотноводческихфермна базекрестьянских(фермерских)хозяйствна2009-2011годы»,программе «РазвитиесемейныхмолочныхживотноводческихфермнабазеКФХна 2011-2013годы».

Проектомпредлагаетсяпереноспроизводственныхтерриторийна нормативноерасстояниесанитарно-защитнойзоныэтихпредприятий.На расчетныйсроксохраняютсяиразвиваютсявсесуществующиепредприятия, обслуживающиеагропромышленный комплекс.

Стр. 56

3.2.Прогнозспросанакоммунальныересурсы.

Возможностьподключенияобъектовновогостроительстваксистемам коммунальнойинфраструктурыоцениваласьпо следующим критериям:

Теплоснабжение:

Месторасположения объекта;

Характеристиканагрузокповидампотребления(технологическиенужды, отопление,	вентиляция,	горячее	водоснабжение)	и	видам теплоносителя(гкал/ч);

Пропускнаяспособностьтрубопроводовводяныхтепловыхсетейпо диаметрутрубопроводаитемпературномуграфикурегулирования отпуска тепловой энергии;

Срокипроектирования, строительстваиввода в эксплуатацию;

Источниктеплоснабжения и точки присоединенияктепловым сетям;Параметры(давление и температура) теплоносителей.

Водоснабжениеиводоотведение:

Наличиерезервапропускнойспособностисетей,обеспечивающего передачунеобходимогообъемаресурса;

Максимальный	объем	водопотребления	(куб.	М/час)	объекта капитальногостроительства;

Требуемыйгарантируемыйсвободныйнапорвместеподключенияи геодезическая отметка верхатрубы;

Диаметриотметкилотков в местахподключения к системеканализации.

Электроснабжение:

НаличиерезерваинедопущениедефицитаотпускаемоймощностинасуществующихисточникахсистемыэлектроснабженияМуниципального районав результатеперспективногостроительства;

Стр. 57

Целесообразностьстроительствановыхилимодернизациисуществующих объектов электрических сетей.

Газоснабжение:

Наличиерезерваинедопущениедефицитаотпускаемогоколичества газового

Топливаотсуществующихгазопроводовврезультатеперспективного строительстваиподключениякгазоснабжениюновыхнаселенных пунктов;

Целесообразностьстроительствановыхилимодернизациисуществующих объектов газовыхсетей.

Возможностьмодернизацииилиновогостроительстваобъектов коммунальнойинфраструктурыоценивалась покритериям:

Теплоснабжение:

Годввода в эксплуатацию;

Подключеннаянагрузкагкал/ч;

Пропускнаяспособностьтрубопроводовводяныхтепловыхсетейпо диаметрутрубопроводаитемпературномуграфикурегулирования отпуска тепловой энергии;

Параметры(давление и температура) теплоносителей;

Данные о порывахна тепловыхсетях, аварийность, износ.

Водоснабжениеиводоотведение:Годввода в эксплуатацию;

Подключеннаянагрузкал/с;

Наличиерезервапропускнойспособностисетей,обеспечивающих передачунеобходимогообъемаресурса;

Стр. 58

Максимальныйобъемводопотребления(л/с)объектакапитальногостроительства;

Данныеопорывахнасетяхводоснабженияиводоотведения,аварийность, износ.

Электроснабжение:

Годввода в эксплуатацию;

Наличие	резерва,	дефицита	отпускаемой	мощности	(квт)	насуществующихисточниках системыэлектроснабжениямо;

Пропускнаяспособность электрическихсетей;Подключаемые нагрузки (квт);

Целесообразностьмодернизациисуществующихобъектовэлектрических сетей.

Газоснабжение:

Годввода в эксплуатацию;

Наличиерезерва,дефицитаотпускаемогоколичествагазовоготопливаот существующихисточников;

Пропускнаяспособность газопроводов;Требуемоеколичество топлива;

Целесообразность модернизации существующихобъектов газовыхсетей. Перспективноепотреблениекоммунальныхресурсовприведенов

таблице 12 сразбивкойпогодам, видамкоммунальныхресурсов).

Стр. 59

Таблица12.Перспективноепотреблениекоммунальныхресурсов.

| Ресурс | Тип потребител я | Этапы |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 этап 2021-2025 гг. | 2 этап 2026-2030 гг. | 3 этап 2031-2035 гг. | 4 этап 2031-2035 гг. |
|  |  | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |  |  |  |
| Население, чел. | Частная застройка | 2913 | 2918 | 2945 | 2980 | 2997 | 3000 | 3080 | 3150 |
| Эл/энергия, млн. кВтч | Частная застройка | 6321 | 6332 | 6390 | 6466 | 6503 | 6510 | 6683 | 6835 |
| Газ, тыс. нм3 | Частная застройка | 873 | 875 | 883 | 894 | 899 | 900 | 924 | 945 |
| ТКО, м3 | Частная застройка | 8156 | 8170 | 8246 | 8344 | 8391 | 8400 | 8624 | 8820 |
| Водопотребл ение и водоотведени е, тыс. м3 | Частная застройка | 191 | 192 | 193 | 195 | 196 | 197 | 202 | 206 |

Стр. 60

Диаграмма3.Динамикапотребленияэлектроэнергии.

Диаграмма4.Динамикапотреблениягаза.

Стр. 61

Диаграмма5.Динамикапотребленияуслугутилизацииотходов.

Диаграмма6.Динамикапотребленияуслугводоснабжения.

Стр. 62

РАЗДЕЛ4.ЦЕЛЕВЫЕПОКАЗАТЕЛИРАЗВИТИЯКОММУНАЛЬНОЙ

ИНФРАСТРУКТУРЫ.

РезультатыПрограммыкомплексногоразвитиясистемкоммунальной инфраструктурыопределяютсяспомощьюцелевыхиндикаторов.Для мониторинга	реализации	Программы	комплексного	развития	систем коммунальной    инфраструктуры	сельского	поселенияи	дляоценки финансово-экономического    и	технического    состоянияорганизаций	и объектовкоммунальногохозяйстванеобходимоприменениесистемы стандартов услуг ЖКХ.

Таблица13.Целевые	показатели	развития	коммунальной

инфраструктуры.

| Показатели | Единица измерения | Этапы |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 этап 2021-2025 гг. | 2 этап 2026-2030гг. | 3 этап 2031-2035гг. | 4 этап 2031-2035гг. |
|  |  | 2021г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |  |  |  |
| Системаэлектроснабжения |
| Спрос на коммунальный ресурс | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 10 | 100 | 100 | 100 |
| Доступность коммунального ресурса относительного среднегодохода | % | 4,62 | 4,60 | 4,58 | 4,50 | 4,49 | 4,48 | 4,37 | 4,26 |
| Установленная мощность | кВА | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 400 | 4000 | 4000 | 4000 |
| Средний объем потребления в жилищном секторе | млн. кВтчв год | 6321 | 6332 | 6390 | 6466 | 6503 | 6510 | 6683 | 6835 |
| Доля оснащенности обязательными общедомовыми ПУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - население | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Стр. 63

| Показатели | Единица измерения | Этапы |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 этап 2021-2025 гг. | 2 этап 2026-2030гг. | 3 этап 2031-2035гг. | 4 этап 2031-2035гг. |
|  |  | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |  |  |  |
| - коммунальная инфр. | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Системагазоснабжения |
| Спрос на коммунальный ресурс | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Средняя производительность | % | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Средний объем потребления в жилищном секторе | тыс. нм3в год | 873 | 875 | 883 | 894 | 899 | 900 | 924 | 945 |
| Доля оснащенности обязательными общедомовыми ПУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - население | % | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| - коммунальная инфр. | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Системаутилизацииотходов |
| Спрос на коммунальный ресурс | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доступность коммунального ресурса | % | 4,62 | 4,60 | 4,58 | 4,50 | 4,49 | 4,48 | 4,37 | 4,26 |
| Средний объем потребления в жилищном секторе | м3в год | 8156 | 8170 | 8246 | 8344 | 8391 | 8400 | 8624 | 8820 |
| Системыводоснабженияиводоотведения |
| Спрос на коммунальный ресурс | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Стр. 64

| Показатели | Единица измерения | Этапы |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 этап 2021-2025 гг. | 2 этап 2026-2030гг. | 3 этап 2031-2035гг. | 4 этап 2031-2035гг. |
|  |  | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |  |  |  |
| Доступность коммунального ресурса относительного среднегодохода | % | 3,31 | 3,28 | 3,20 | 3,17 | 3,15 | 3,14 | 2,99 | 2,84 |
| Протяженность сетей водоснабжения | км | 8,0 | 8,5 | 12 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 |
| Средний объем потребления | тыс. м3в год | 191 | 192 | 193 | 195 | 196 | 197 | 202 | 206 |

Всоответствиисдействующимзаконодательствомадминистрациясельскогопоселениявправеустанавливатьвпределахсвоихполномочий стандарты,наоснованиикоторыхопределяютсяосновныетребованияк качествукоммунальногообслуживания,оцениваетсяэффективностьработы предприятийкоммунальногокомплекса,осуществляетсяраспределение бюджетныхсредств.Реформированиеимодернизациясистемкоммунальной инфраструктуры	с	применением	комплекса	целевых	индикаторов оцениваютсяпоследующимрезультирующимпараметрам,отражающимсяв надежностиобслуживанияпотребителей,ипоизменениюфинансово-экономическихиорганизационно-правовых характеристик:

Техническоесостояниеобъектовкоммунальнойинфраструктуры,в первуюочередь-надежностьихработы.Контрольианализэтого параметра	позволяет	определить	качество	обслуживания,	оценить достаточностьусилийпореконструкциисистем.Сучетомэтойоценки определяется	необходимый	идостаточный    уровеньмодернизации основныхфондов,заменыизношенныхсетейиоборудования.В результатеможетбытьопределенапотребностьиоцененафактическая

Стр. 65

обеспеченностьсредстваминаремонтимодернизациюосновныхфондов

в коммунальномкомплексе.

Организационно-правовыехарактеристикидеятельностикоммунального комплекса,позволяющиеоценитьсложившуюсясистемууправления, уровень	институциональных	преобразований,	развитие	договорных отношений.

Целевыеиндикаторыанализируютсяпокаждомувидукоммунальных услуг и периодическипересматриваются,иактуализируются.

Значенияцелевыхиндикаторовразработанынабазеобобщения, анализа	и	корректировки	фактических	данных	по	предприятиям коммунальногокомплексасельскогопоселенияивцеломразделенына3 группы:

Надежностьобслуживаниясистемжизнеобеспеченияхарактеризует способностькоммунальныхобъектовобеспечиватьжизнедеятельность сельскогопоселениябезсущественногоснижениякачествасредыобитания при	любых	воздействиях	извне,	то	есть	оценкой	возможности функционирования	коммунальных    систем    практически    без	аварий, повреждений, другихнарушений вработе.

Надежность	работы	объектов	коммунальной	инфраструктуры целесообразнооцениватьобратнойвеличиной:интенсивностьюотказов (количествомаварийиповрежденийнаединицумасштабаобъекта, например,на1кминженерныхсетей,на1млн.руб.стоимостиосновных фондов);	износомкоммунальных     сетей,	протяженностью	сетей, нуждающихсявзамене;долейежегоднозаменяемыхсетей;уровнемпотерьи неучтенныхрасходов.

Сбалансированность	системы	характеризует	эффективность использованиякоммунальныхсистем,определяетсяспомощьюследующих показателей:уровеньиспользованияпроизводственныхмощностей;наличие дефицитамощности;обеспеченностьприборами учета.

Ресурснаяэффективностьопределяетрациональностьиспользования

Стр. 66

ресурсов,характеризуетсяследующимипоказателями:удельныйрасход

электроэнергии, удельныйрасходтоплива.

Качествооказываемыхуслугорганизациямикоммунальногокомплекса характеризуетсоответствиекачестваоказываемыхуслугустановленным ГОСТам, эпидемиологическимнормамиправилам.

Нормативыпотреблениякоммунальныхуслуготражаютдостаточный для	поддержанияжизнедеятельности	объем	потребления	населением материальногоносителя коммунальныхуслуг.

Целевые	индикаторы	для	мониторинга	реализации	Программы комплексного       развития	систем	коммунальной	инфраструктуры Муниципальногорайонана периодпредставленыв таблице.

Стр. 67

Таблица14.Целевыеиндикаторыдлямониторингареализации

Программыкомплексногоразвития.

| Наименование целевого индикатора | Областьприменения | Фактическое значение | Значение целевого показателя | Рациональное значение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Теплоэнергетическоехозяйство: |
| Технические (надежностные)показатели |
| Надежность обслуживания системтеплоснабжения |
| Количество аварий и повреждений на1 км сети в год (с учетомповреждения оборудования) | Используетсядля оценки надежности работы систем теплоснабжения, анализанеобходимойзамены сетейиоборудования и определения потребностив инвестициях | н/д | 0,3 | 0,3 | Количество аварий и повреждений, требующих проведения аварийно-восстановительных работ(как с отключением потребителей, так ибез него), определяется по журналам аварийно-диспетчерскойслужбы предприятия. В результате реализации Программызначение данного показателяне должно превышать 0,3 аварии на 1 км сети |

Стр. 68

| Износ коммунальных систем, % | Используетсядля оценки надежности работы систем теплоснабжения, анализанеобходимойзамены оборудования и определения потребностив инвестициях | 41 | 5 | 5 | Конкретное значение определяется по данным организации, оказывающейуслуги по теплоснабжению |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Протяженность сетей, нуждающихсяв замене, % от общей протяженности | Используетсядля оценкиобъемов работизатрат на ремонтсетей | 41 | 0 | 0 | Конкретное значение определяется по данным организации, оказывающейуслуги по теплоснабжению |
| Доля ежегодно заменяемыхсетей, в% от их общей протяженности | Используетсядля оценкиобъемов работизатрат на ремонтсетей | н/д | 5 | 3 | Конкретное значение определяется, исходяиз соотношенияпоказателейпотребностив замене изношенных сетей, финансовых и производственно-технических возможностей организаций теплоснабжения, социальныхограниченийв динамике тарифов ивозможностей бюджета поцелевому финансированию либо возвратукредитных ресурсов |

Стр. 69

| Уровень потерь и неучтенных расходов тепловой энергии,% от общегообъема | Используетсядля оценки надежности систем теплоснабжения | 14 | 5 | 2 | На 2016 г.уровеньпотерь тепловой энергии составляет 14%. В ходе реализацииПрограммыв 2035г. - 5 %. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сбалансированность системтеплоснабжения |
| Уровень использования производственных мощностей, % от располагаемой мощности | Используетсядля оценкикачества оказываемыхуслуг | 50 | 62 | 93 | Конкретное значение определяется исходяиз данныхорганизации, оказывающейуслугив сфере теплоснабжения |
| Водоснабжение: |
| Технические (надежностные)показатели |
| Надежность обслуживания систем водоснабжения |
| Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год (с учетом повреждения оборудования) | Используетсядля оценки надежности работы систем водоснабжения, анализанеобходимойзамены сетейиоборудования и определения потребностив инвестициях | н/д | 1,9 | 0,3 | Количество аварий и повреждений, требующих проведения аварийно-восстановительных работ(как с отключением потребителей, так ибез него), определяется по журналам аварийно-диспетчерскойслужбы предприятия. В результате реализации Программы значение данного показателяне должно превышать 1,9 аварии на 1 км сети |

Стр. 70

| Износ коммунальных систем, % | Используетсядля оценки надежности работы систем водоснабжения, анализанеобходимойзамены оборудования и определения потребностив инвестициях | 80 | 5 | 5 | Конкретное значение определяется по данным организации, оказывающейуслуги по водоснабжению |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Протяженность сетей, нуждающихся в замене, % от общей протяженности | Используетсядля оценкиобъемов работизатрат на ремонтсетей | 80 | 0 | 0 | Конкретное значение определяется по данным организации, оказывающейуслуги по водоснабжению |
| Доля ежегодно заменяемыхсетей, в % от их общей протяженности | Используетсядля оценкиобъемов работизатратна ремонтсетей | н/д | 5,5 | 5,5 | Конкретное значение определяется исходяиз соотношения показателейпотребностив замене изношенных сетей, финансовых и производственно-технических возможностей организаций водоснабжения, социальныхограниченийв динамике тарифов ивозможностей бюджета поцелевому финансированию либо возвратукредитных ресурсов |

Стр. 71

| Уровень потерь и неучтенных расходов, % от общегообъема | Используетсядля оценки надежности систем водоснабжения | 19,8 | 12 | 12 | На 2016 г.уровеньпотерь составляет 19,8%. В ходе реализации Программы в 2035 г. - 12 %. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сбалансированность системводоснабжения |
| Относительное снижение годового количества отключений водоснабжения жилыхдомов,% | Используетсядля оценкикачества оказываемыхуслуг | н/д | 88 | 85 | Конкретное значение определяется исходяиз данныхорганизации, оказывающейуслугив сфере водоснабжения |
| Водоотведение: |
| Технические (надежностные)показатели |
| Надежность обслуживаниясистем водоотведения |
| Количество аварийи повреждений на 1 км сети в год (с учетомповреждения оборудования) | Используетсядля оценки надежности работы систем водоотведения, анализанеобходимойзамены сетей иоборудования и определения потребностив инвестициях | н/д | 1,0 | 0,2 | Количество аварий и повреждений, требующих проведения аварийно– восстановительных работ(как с отключением потребителей, так ибез него), определяется по журналам аварийно– диспетчерскойслужбы предприятия. В результате реализации Программы значение данного показателяне |

Стр. 72

|  |  |  |  |  | должно превышать 1,0 аварии на 1 км сети |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Износ коммунальных систем, % | Используетсядля оценки надежности работы систем водоотведения, анализанеобходимойзамены оборудования и определения потребностив инвестициях | 13 | 3 | 3 | Конкретное значение определяется по данным организации, оказывающейуслуги по водоотведению |
| Протяженность сетей, нуждающихся в замене, % от общей протяженности | Используетсядля оценкиобъемов работизатрат на ремонтсетей | 13 | 0 | 0 | Конкретное значение определяется по данным организации, оказывающейуслуги по водоотведению |
| Доля ежегодно заменяемыхсетей, в% от их общей протяженности | Используетсядля оценкиобъемов работизатратна ремонтсетей | н/д | 5 | 5 | Конкретное значение определяется исходяиз соотношенияпоказателейпотребностив замене изношенных сетей, финансовых и производственно– технических возможностей организаций водоотведения, социальныхограниченийв динамике тарифов ивозможностей бюджета поцелевому финансированию либо возвратукредитных ресурсов |

Стр. 73

| Сбалансированность системводоотведения |
| --- |
| Относительное снижение годового количества отключений водоснабжения жилыхдомов,% | Используетсядля оценкикачества оказываемыхуслуг | н/д | 88 | 87 | Конкретное значение определяется исходяиз данныхорганизации, оказывающейуслугив сфере водоотведения |
| Электроснабжение: |
| Технические (надежностные) показатели |
| Надежность обслуживания систем электроснабжения |
| Количество аварий и повреждений на 1 км сетей вгод (с учетомповреждений оборудования) | Используетсядля оценки надежности работы систем электроснабжения, анализанеобходимойзамены сетей иоборудования и определения потребностив инвестициях | н/д | 0,2 | 0,2 | Количество аварий и повреждений, требующих проведения аварийно-восстановительных работ(как с отключением потребителей, так ибез него), определяется по журналам аварийно-диспетчерскойслужбы предприятия. Входе реализацииПрограммы в 2035г. уровень аварийностина 1 км составит – 0,2. |
| Износ коммунальных сетей, % | Используетсядля оценки надежности работы систем электроснабжения, анализанеобходимойзамены сетей иоборудования и определения потребностив инвестициях | н/д | 15 | 3 | Конкретное значение определяется по данным сетевой организации |

Стр. 74

| Протяженность сетей,нуждающихсяв замене, % от общей протяженности | Используетсядля оценки надежности работы систем электроснабжения, анализанеобходимойзамены сетей иоборудования и определения потребностив инвестициях | 30 | 0 | 0 | Конкретное значение определяется по данным сетевой организации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Доля ежегодно заменяемых сетей, в% от их общей протяженности | Используетсядля оценкиобъемов работизатрат на ремонтсетей | н/д | 3 | 3 | Конкретное значение определяется исходяиз соотношенияпоказателейпотребности в замене изношенных сетей, финансовых и производственно-технических возможностей организаций, оказывающих услуги в сфереэлектроснабжения, социальныхограниченийв динамике тарифов ивозможностей бюджета поцелевому финансированию либо возвратукредитных ресурсов |
| Уровень потерь электрической энергии,% | Используетсядля оценки надежности работы систем электроснабжения | н/д | 3 | 2,5 | Уровень потерь электроэнергиив системе электроснабжения на 2035 –3%. |
| Сбалансированность системкоммунальнойинфраструктуры |

Стр. 75

| Уровень использования производственных мощностей, % от установлен- ной мощности | Используетсядля оценки надежности работы систем электроснабжения | н/д | 80 | 80 | Конкретное значение определяется исходяиз данныхсетевой организации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Газоснабжение: |
| Технические (надежностные) показатели |
| Надежность обслуживаниясистем газоснабжения |
| Количество аварийи повреждений на 1 км сетей в год (с учетомповреждений оборудования) | Используетсядля оценки надежности работы систем газоснабжения, анализанеобходимойзамены сетей иоборудования и определения потребностив инвестициях | н/д | 0 | 0 | Количество аварий и повреждений, требующих проведения аварийно-восстановительных работ(как с отключением потребителей, так ибез него), определяется по журналамаварийно-диспетчерскойслужбы предприятия. |
| Износ коммунальных сетей, % | Используетсядля оценки надежности работы систем газоснабжения, анализанеобходимойзамены сетей иоборудования и определения потребностив инвестициях | 5 | 5 | 5 | Конкретное значение определяется по данным газоснабжающей организации |
| Протяженность сетей,нуждающихся в замене, % от общей протяженности | Используетсядля оценки надежности работы систем газоснабжения, анализанеобходимойзамены сетей и | 0 | 0 | 0 | Конкретное значение определяется по данным газоснабжающей организации |

Стр. 76

|  | оборудования и определения потребностив инвестициях |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Доля ежегодно заменяемыхсетей, в% от их общей протяженности | Используетсядля оценкиобъемов работизатрат на ремонтсетей | н/д | 0,4 | н/д | Конкретное значение определяется исходя из соотношенияпоказателейпотребностив замене изношенных сетей, финансовых и производственно-технических возможностей организаций, оказывающихуслугив сфере газоснабжения, социальныхограниченийв динамике тарифов ивозможностей бюджета поцелевому финансированию либо возвратукредитных ресурсов |

Стр. 77

РАЗДЕЛ5.ПРОГРАММАИНВЕСТИЦИОННЫХПРОЕКТОВ,

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХДОСТИЖЕНИЕЦЕЛЕВЫХПОКАЗАТЕЛЕЙ. Общаяпрограммаинвестиционныхпроектоввключаетвсебя

предложения	по	разработке	инвестиционных	программ	организаций коммунальногокомплекса,направленныхнареализациюмероприятийпо строительству,    модернизации    (реконструкции)    систем    коммунальной инфраструктурыпо следующим направлениям:

Программуинвестиционныхпроектов втеплоснабжении;

Программуинвестиционныхпроектов вводоснабжениии водоотведении;Программуинвестиционныхпроектов вэлектроснабжении;

Программуинвестиционныхпроектов вгазоснабжении;

Программуинвестиционныхпроектоввзахоронении(утилизации)ТКО, КГО (крупногабаритных отходов) идругихотходов;

Программуреализацииэнергосервисныхуслугнатерриториисельского поселения;

Программусоздания перспективныхсхем ресурсоснабжения.

5.1.Программаинвестиционныхпроектоввтеплоснабжении. Программаинвестиционныхпроектоввтеплоснабжениипроводит

обеспечениепотребителейнадежнымикачественнымтеплоснабжением, сокращениезатратнасодержаниекотельнойисокращениезатратна выработкутеплоэнергии.

Вд.БольшойКельтейид.НовыйАшитнужнопостроитьновыемикрокотельные.

Предложенияпостроительствуиреконструкциитепловыхсетей разработаныпоследующим направлениям:

Замена тепловыхсетей в связи сисчерпанием эксплуатационногоресурса;Заменаизоляциитепловыхсетей;

Строительствоновыхтепловыхсетейдляобеспечениявозможности

Стр. 78

подключенияновых абонентов.

Мероприятияпообеспечению доступности:

На	2	этап	2021-2025	гг.	планируется	строительство	газовоймикрокотельной д.БольшойКельтей, мощ. 1,5МВт.

На	3	этап	2026-2030	гг	планируется	строительство	газовой микрокотельной д.НовыйАшит, мощ.1,5МВт.

Стр. 79

Таблица15.Финансовыепотребностидляреализацииинвестпроектоввсистеметеплоснабжениясуказаниемисточниковфинансирования,тыс.руб.

| № | Наименование работи затрат | Ед. изм. | Объем работ | Общая стоимость, тыс. руб. | Срок, гг. | Источникфинансированиятыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | РФ | РБ | МР | СП |
| 1. | Строительство газовоймикрокотельной д. Большой Кельтей, мощ. 1,5МВт | шт. | 1 | 1500 | 1этап 2021-2025 |  |  | 1000 | 500 |
| 2. | Строительство газовоймикрокотельной д. Новый Ашит, мощ. 1,5МВт | шт. | 1 | 1500 | 2этап 2026-2030 |  |  | 1000 | 500 |
|  | Итого | 3000 |  |  |  | 2000 | 1000 |

Стр. 80

5.2.Программаинвестиционныхпроектоввводоснабжении.

На 1этап2021-2025 гг.всистемахводоснабжениясельскогопоселения планируетсястроительство водопроводныхсетейв существующихрайонах.

Наданноевремяводопроводиспользуетсявс.Кутерем,д.Верхний Тыхтемид.НижнийТыхтем.Востальныхпоселенияхводопроводомне пользуются.

Мероприятияпообеспечению доступности:

Строительствоводопроводныхсетей в существующихрайонах;Строительствоводопроводныхсетей впланируемыхрайонах.

Мероприятияпообеспечению эффективности:Разработка программы контроля качестваводы;

Разработкапланамероприятийпоприведениюкачествапитьевойи горячей воды всоответствиесустановленнымитребованиями.

Стр. 81

Таблица16.Финансовыепотребностидляреализацииинвестпроектоввсистемеводоснабжениясуказаниемисточниковфинансирования,тыс.руб.

| № | Наименование работи затрат | Ед. изм. | Объем работ | Общаястоимость, тыс. руб. | Срок, гг. | Источникфинансированиятыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | РФ | РБ | МР | СП |
| 1. | Строительство водопроводных сетей Ø 100 всуществующих районах |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | д. Большой Кельтей | км | 10.1 | 15 150 | 1этап 2021-2025 | 5000 | 5000 | 5000 | 150 |
| 1.2. | д. Гареевка | км | 1.3 | 1950 | 1этап 2021-2025 |  | 1000 | 950 |  |
| 1.3. | д. Графское | км | 2.6 | 3900 | 1этап 2021-2025 |  | 2000 | 1000 | 900 |
| 1.4. | д. Новый Ашит | км | 1.9 | 2850 | 1этап | 1000 | 1000 | 850 |  |

Стр. 82

| № | Наименование работи затрат | Ед. изм. | Объем работ | Общая стоимость, тыс. руб. | Срок, гг. | Источникфинансированиятыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | РФ | РБ | МР | СП |
|  |  |  |  |  | 2021-2025 |  |  |  |  |
| 1.5. | д. Чумара | км | 5.2 | 7800 | 1этап 2021-2025 | 5000 | 1000 | 1000 | 800 |
| 1.6. | д. Шарипово | км | 1.2 | 1800 | 1этап 2021-2025 |  | 1000 | 400 | 400 |
| 1.7. | д. Родники | км | 0.7 | 1050 | 1этап 2021-2025 |  | 500 | 250 | 300 |
| 2. | Строительство водопроводных сетей Ø 100 в планируемых районах |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | д. Большой | км | 11.7 | 17 550 | 1этап | 10000 | 5000 | 2000 | 550 |

Стр. 83

| № | Наименование работи затрат | Ед. изм. | Объем работ | Общая стоимость, тыс. руб. | Срок, гг. | Источникфинансированиятыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | РФ | РБ | МР | СП |
|  | Кельтей |  |  |  | 2021-2025 |  |  |  |  |
| 2.2. | с.Кутерем | км | 11.3 | 16 950 | 1этап 2021-2025 | 5000 | 10000 | 1450 | 500 |
| 2.3. | д. Верхний Тыхтем | км | 3.4 | 5100 | 1этап 2021-2025 |  | 4000 | 1000 | 100 |
| 2.4. | д. Нижний Тыхтем | км | 4.3 | 6450 | 1этап 2021-2025 |  | 5000 | 1000 | 450 |
| 2.5. | д. Новый Ашит | км | 2.7 | 4050 | 1этап 2021-2025 |  | 2000 | 2000 | 50 |
| 2.6. | д. Родники | км | 1.5 | 2250 | 1этап 2021-2025 |  | 1000 | 1000 | 250 |
| 3. | Бурение и обустройство |  |  |  |  |  |  |  |  |

Стр. 84

| № | Наименование работи затрат | Ед. изм. | Объем работ | Общая стоимость, тыс. руб. | Срок, гг. | Источникфинансированиятыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | РФ | РБ | МР | СП |
|  | новой скважины |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | д. Гареевка | шт | 1 | 1700 | 1этап 2021-2025 |  |  | 1700 |  |
| 3.2. | д. Шарипово | шт | 1 | 1700 | 1этап 2021-2025 |  |  | 1700 |  |
|  | Итого | 90250 |  | 26000 | 38500 | 21300 | 4450 |

Стр. 85

5.3.Программаинвестиционныхпроектоввводоотведении.

Наданноевремяканализацияиспользуетсявд.БольшойКельтейис. Кутерем. Востальныхпоселенияхканализациейнепользуются.

Мероприятияпообеспечению доступности:Строительствоновыхсетей канализации;

Строительствонапорныхстанций;

Строительствоочистных сооружений ливневойканализации;Строительствоканализационныхнапорныхсетей;

Строительствонапорогасительнойкамеры.

Стр. 86

Таблица17.Финансовыепотребностидляреализацииинвестпроектоввсистемеводотведениясуказаниемисточниковфинансирования,тыс.руб.

| № | Наименование работи затрат | Ед. изм. | Объем работ | Общая стоимость, тыс. руб. | Срок, гг. | Источникфинансированиятыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | РФ | РБ | МР | СП |
| 1. | Строительство канализационных сетей Ø 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | д. Большой Кельтей | км | 23.2 | 75 400 | 1этап 2021-2025 | 50000 | 20000 | 5000 | 400 |
| 1.2. | с.Кутерем | км | 19.8 | 64 350 | 1этап 2021-2025 | 40000 | 20000 | 4000 | 350 |
| 2. | Строительство канализационной насоснойстанции |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | д. Большой Кельтей | шт | 4 | 600 | 1этап 2021-2025 |  |  | 400 | 200 |

Стр. 87

| № | Наименование работи затрат | Ед. изм. | Объем работ | Общаястоимость, тыс. руб. | Срок, гг. | Источникфинансированиятыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | РФ | РБ | МР | СП |
| 2.2. | с.Кутерем | шт | 1 | 150 | 1этап 2021-2025 |  |  | 150 |  |
| 3. | Строительство канализационных напорныхсетейØ 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | д. Большой Кельтей | км | 2.3 | 3450 | 2этап 2026-2030 |  |  | 2000 | 1450 |
| 3.2. | с.Кутерем | км | 0.5 | 750 | 2этап 2026-2030 |  |  | 500 | 250 |
| 4. | Строительство очистного сооруженияливневой |  |  |  |  |  |  |  |  |

Стр. 88

| № | Наименование работи затрат | Ед. изм. | Объем работ | Общаястоимость, тыс. руб. | Срок, гг. | Источникфинансированиятыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | РФ | РБ | МР | СП |
|  | канализации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | д. Большой Кельтей | шт | 1 | 700 | 2этап 2026-2030 |  |  | 500 | 200 |
| 4.2. | с.Кутерем | шт | 1 | 700 | 2этап 2026-2030 |  |  | 200 | 500 |
| 5. | Строительство канализационных ливневыхсетейØ 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | д. Большой Кельтей | км | 2.5 | 5500 | 3этап 2031-2035 |  |  | 4500 | 1000 |
| 5.2. | с.Кутерем | км | 2.9 | 6380 | 3этап 2031-2035 |  |  | 5000 | 1380 |

Стр. 89

| № | Наименование работи затрат | Ед. изм. | Объем работ | Общаястоимость, тыс. руб. | Срок, гг. | Источникфинансированиятыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | РФ | РБ | МР | СП |
| 6. | Строительство напорогасительной камеры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | д. Большой Кельтей | шт | 1 | 200 | 1этап 2021-2025 |  |  |  | 200 |
|  | Итого | 158180 |  | 90000 | 40000 | 22250 | 5930 |

Стр. 90

5.4.Программаинвестиционныхпроектоввэлектроснабжении. СистемаэлектроснабженияКельтеевскогосельсоветаКалтасинского

района	Республики	Башкортостан	представляет	собой	совокупность электрическихсетейвсехприменяемыхнапряжений.Онавключает электроснабжающиесети(линиинапряжением35,110кВивыше), распределительныесети	(линиинапряжением	6    кВи    0,4	кВ)	и трансформаторныеподстанции(6/0,4кВ).

Потерриториисельсоветапроходитмагистральнаявысоковольтная линия электропередач ВЛ 220кВ.

Электроснабжение	Кельтеевского	сельсовета	осуществляется	по воздушнымлиниям6кВотПС«Кутерем»110/6кВ2Тх10МВА,ПС «Шарипово» 35/6кВ.

Развитие,модернизациясистемыэлектроснабжениябудетпроводиться последующимосновнымнаправлениям:

Реконструкция	и	модернизация	существующей	системы электроснабжения,включающей в себя:

Реконструкциюдействующихэлектроустановокизаменуустаревшего оборудованиянасовременное,отвечающеевсемэнергосберегающим требованиям.

Строительствоновыхэлементовсистемыэнергоснабжения,необходимое дляустранениянедостатковфункционированияэлектросетейсельского поселения и обеспечениянадежностиработы всейэнергосистемы.

Длясозданиянадежнойаварийно-устойчивойсистемынеобходимов сроки,определенныеГенеральнымпланом,сучетомположенияо территориальномпланированииМуниципальногорайонадо2035года, выполнить следующиемероприятия:

Пореконструкцииимодернизации:

Заменить изношенные трансформаторыТП и КТП;Произвести полнуюзаменуТП;

РеконструироватьоборудованиеПС, РП;

Стр. 91

ПроизвестиперекладкуКЛ,реконструироватьВЛ,имеющиебольшую степень износа и превышениесрокаслужбы.

Построительству:

Построить ПС,РП,ТП;

Проложитьновыевоздушныеи кабельные линии.

Для	проведения	модернизации	системы	электроснабжения Муниципальногорайонанеобходимовыполнитьтехническиемероприятия пореконструкцииэлектросетей.Основнымэффектомотреализации комплексамероприятий поразвитиюсистемыэлектроснабженияявляется:

Повышениекачестваинадежностиэлектроснабжениясуществующихи планируемых к застройке территорий сельскогопоселения;

Сохранениерезерваэлектрическихмощностейпридальнейшемосвоении новыхтерриторий.

Стр. 92

Таблица18.Финансовыепотребностидляреализацииинвестпроектовсистемыэлектроснабжениясуказаниемисточниковфинансирования,тыс.руб.

| № | Наименование работи затрат | Ед. изм. | Объем работ | Общаястоимость, тыс. руб. | Срок, гг. | Источникфинансированиятыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | РФ | РБ | МР | СП |
| 1. | Строительство ВЛ 0,4кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | д. Большой Кельтей | км | 10 | 6400 | 2этап 2026-2030 |  | 3000 | 3000 | 400 |
| 1.2. | с.Кутерем | км | 11 | 7040 | 2этап 2026-2030 |  | 4000 | 2500 | 540 |
| 1.3. | д. Верхний Тыхтем | км | 2.5 | 1600 | 2этап 2026-2030 |  |  | 1000 | 600 |
| 1.4. | д. НижнийТыхтем | км | 3.7 | 2368 | 2этап 2026-2030 |  |  | 2000 | 368 |
| 1.5. | д. НовыйАшит | км | 2.7 | 1728 | 2этап |  |  | 1000 | 728 |

Стр. 93

| № | Наименование работи затрат | Ед. изм. | Объем работ | Общая стоимость, тыс. руб. | Срок, гг. | Источникфинансированиятыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | РФ | РБ | МР | СП |
|  |  |  |  |  | 2026-2030 |  |  |  |  |
| 1.6. | д.Родники | км | 1.5 | 960 | 2этап 2026-2030 |  |  | 500 | 460 |
| 2. | Строительство ВЛ 10кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | д. Большой Кельтей | км | 0.5 | 285 | 1этап 2021-2025 |  |  |  | 285 |
| 2.2. | с.Кутерем | км | 0.6 | 342 | 1этап 2021-2025 |  |  |  | 342 |
| 2.3. | д. Верхний Тыхтем | км | 0.6 | 342 | 1этап 2021-2025 |  |  |  | 342 |
| 2.4. | д. НижнийТыхтем | км | 0.2 | 114 | 1этап 2021-2025 |  |  |  | 114 |

Стр. 94

| № | Наименование работи затрат | Ед. изм. | Объем работ | Общая стоимость, тыс. руб. | Срок, гг. | Источникфинансированиятыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | РФ | РБ | МР | СП |
| 3. | Строительство КТП160/10/0,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | д. Большой Кельтей | шт | 3 | 1680 | 2этап 2026-2030 |  |  | 1000 | 680 |
| 3.2. | с.Кутерем | шт | 3 | 1680 | 2этап 2026-2030 |  |  | 1000 | 680 |
| 3.3. | д. Верхний Тыхтем | шт | 1 | 560 | 2этап 2026-2030 |  |  | 300 | 260 |
| 3.4. | д. НижнийТыхтем | шт | 1 | 560 | 2этап 2026-2030 |  |  | 300 | 260 |
| 3.5. | д. НовыйАшит | шт | 1 | 560 | 2этап 2026-2030 |  |  | 260 | 300 |
| 3.6. | д. Родники | шт | 1 | 560 | 2этап |  |  | 260 | 300 |

Стр. 95

| № | Наименование работи затрат | Ед. изм. | Объем работ | Общая стоимость, тыс. руб. | Срок, гг. | Источникфинансированиятыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | РФ | РБ | МР | СП |
|  |  |  |  |  | 2026-2030 |  |  |  |  |
|  | Итого | 26779 |  |  | 7000 | 13120 | 6659 |

Стр. 96

5.5.Программаинвестиционныхпроектоввгазоснабжении. Предложенияпореализациипроектов,направленныхнаразвитие

газификациивсельскомпоселениидолжныпланироватьсяиутверждатьсявувязкесобщейсхемойгазоснабженияРеспубликиБашкортостани непосредственноразработаннойсхемойгазоснабженияМуниципального района.

Толькоприналичииданныхсхембудетвозможнымпланированиестроительствакольцевойсхемыгазоснабженияиобеспечениеземельных участков,планируемыхподзастройку,техническимиусловиямина присоединениексетям газоснабжения.

Стр. 97

Таблица19.Финансовыепотребностидляреализацииинвестпроектовсистемыгазоснабжениясуказаниемисточниковфинансирования,тыс.руб.

| № | Наименование работи затрат | Ед. изм. | Объем работ | Общаястоимость, тыс. руб. | Срок, гг. | Источникфинансированиятыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | РФ | РБ | МР | СП |
| 1. | Строительство распределительных газовыхсетей всуществующих районах |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | д. Верхний Тыхтем | км | 3.4 | 6800 | 1этап 2021-2025 |  | 4000 | 2000 | 800 |
| 1.2. | д. НижнийТыхтем | км | 2.1 | 4200 | 1этап 2021-2025 |  | 3000 | 1000 | 200 |
| 1.3. | д. Гареевка | км | 1.3 | 2600 | 1этап 2021-2025 |  | 1000 | 1000 | 600 |
| 1.4. | д. Графское | км | 2.6 | 5200 | 1этап |  | 3000 | 2000 | 200 |

Стр. 98

| № | Наименование работи затрат | Ед. изм. | Объем работ | Общая стоимость, тыс. руб. | Срок, гг. | Источникфинансированиятыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | РФ | РБ | МР | СП |
|  |  |  |  |  | 2021-2025 |  |  |  |  |
| 1.5. | д. Новый Ашит | км | 1.9 | 3800 | 1этап 2021-2025 |  | 2000 | 1000 | 800 |
| 1.6. | д. Чумара | км | 5.2 | 10 400 | 1этап 2021-2025 | 5000 | 4000 | 1000 | 400 |
| 1.7. | д. Шарипово | км | 1.2 | 2400 | 1этап 2021-2025 |  | 1000 | 1000 | 400 |
| 1.8. | д. Родники | км | 0.7 | 1400 | 1этап 2021-2025 |  |  | 1000 | 400 |
| 2. | Строительство распределительных газовыхсетей в планируемых |  |  |  |  |  |  |  |  |

Стр. 99

| № | Наименование работи затрат | Ед. изм. | Объем работ | Общая стоимость, тыс. руб. | Срок, гг. | Источникфинансированиятыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | РФ | РБ | МР | СП |
|  | районах |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | д. Большой Кельтей | км | 10 | 20 000 | 3этап 2031-2035 | 15000 | 5000 |  |  |
| 2.2. | с.Кутерем | км | 11 | 22 000 | 3этап 2031-2035 | 16000 | 6000 |  |  |
| 2.3. | д. Верхний Тыхтем | км | 2.5 | 5000 | 3этап 2031-2035 |  | 3000 | 2000 |  |
| 2.4. | д. НижнийТыхтем | км | 3.7 | 7400 | 3этап 2031-2035 |  | 5000 | 2000 | 400 |
| 2.5. | д. Гареевка | км | 0.2 | 400 | 3этап 2031-2035 |  |  |  | 400 |
| 2.6. | д. НовыйАшит | км | 2.7 | 5400 | 3этап 2031-2035 |  | 3000 | 2000 | 400 |

Стр. 100

| № | Наименование работи затрат | Ед. изм. | Объем работ | Общая стоимость, тыс. руб. | Срок, гг. | Источникфинансированиятыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | РФ | РБ | МР | СП |
| 2.7. | д. Родники | км | 1.5 | 3000 | 3этап 2031-2035 |  | 1500 | 1500 |  |
| 3. | Строительство ГРП |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | д. Большой Кельтей | шт | 1 | 400 | 3этап 2031-2035 |  |  |  | 400 |
| 3.2. | с.Кутерем | шт | 3 | 1200 | 3этап 2031-2035 |  |  | 1000 | 200 |
| 3.3. | д. Верхний Тыхтем | шт | 2 | 800 | 1этап 2021-2025 |  |  | 400 | 400 |
| 3.4. | д. НижнийТыхтем | шт | 1 | 400 | 1этап 2021-2025 |  |  | 200 | 200 |
| 3.5. | д. Гареевка | шт | 1 | 400 | 1этап |  |  | 200 | 200 |

Стр. 101

| № | Наименование работи затрат | Ед. изм. | Объем работ | Общая стоимость, тыс. руб. | Срок, гг. | Источникфинансированиятыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | РФ | РБ | МР | СП |
|  |  |  |  |  | 2021-2025 |  |  |  |  |
| 3.6. | д. Графское | шт | 1 | 400 | 1этап 2021-2025 |  |  | 200 | 200 |
| 3.7. | д. Новый Ашит | шт | 1 | 400 | 1этап 2021-2025 |  |  | 200 | 200 |
| 3.8. | д. Чумара | шт | 1 | 400 | 1этап 2021-2025 |  |  | 200 | 200 |
| 3.9. | д. Шарипово | шт | 1 | 400 | 1этап 2021-2025 |  |  | 200 | 200 |
| 3.10. | д. Родники | шт | 1 | 400 | 1этап 2021-2025 |  |  | 200 | 200 |
| 4. | Строительство газопровода |  |  |  |  |  |  |  |  |

Стр. 102

| № | Наименование работи затрат | Ед. изм. | Объем работ | Общая стоимость, тыс. руб. | Срок, гг. | Источникфинансированиятыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | РФ | РБ | МР | СП |
|  | высокогодавления |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | д. Большой Кельтей | км | 0.6 | 2400 | 3этап 2031-2035 | 1400 | 1000 |  |  |
| 4.2. | с.Кутерем | км | 1.8 | 7200 | 3этап 2031-2035 | 5000 | 2200 |  |  |
| 4.3. | д. НижнийТыхтем | км | 1.1 | 4400 | 1этап 2021-2025 | 2400 | 2000 |  |  |
| 4.4. | д. Гареевка | км | 0.3 | 1200 | 1этап 2021-2025 |  | 1200 |  |  |
| 4.5. | д. НовыйАшит | км | 0.9 | 3600 | 1этап 2021-2025 | 2000 | 1600 |  |  |
|  | Итого | 124000 |  | 46800 | 49500 | 20300 | 7400 |

Стр. 103

5.6.Программа	инвестиционных	проектов	в	захоронении

(утилизации)твердыхкоммунальныхотходов.

Таблица20.Расчетнакоплениятвердыхкоммунальныхотходов.

| Коммунальныеотходы | Количество коммунальных отходов |
| --- | --- |
|  | кг | л |
|  | на 1 чел/год | всего в год тыс.кг | на 1 чел/год | всеговгод тыс. л |
|  |  | расчетныйсрок |  | расчетный срок |
| Твердые: |  |  |  |  |
| Отжилых зданий, оборудованныхводопроводом, канализацией центральным отоплениемигазом | 190 | 597 | 900 | 2826 |
| от прочихжилыхдомов | 300 | 942 | 1100 | 3454 |
| Общее количество по поселению, сучетом общественныхзданий | 280 | 879 | 1400 | 4396 |
| Жидкие из выгребов (при отсутствии канализации) | - | - | 2000 | 6280 |
| Смет с 1м2твердых покрытий улиц,площадей, скверов | 5 | 16 | 8 | 25 |
| Итого |  | 2434 |  | 16981 |

Жидкихотходов-17тыс.л.–нарасчетныйсрокприотсутствии

бытовойканализациивиндивидуальномжиломфонде.Твердыхотходов– 2,4тыс.тонн–нарасчетныйсрокприусловииполнойканализациисельского поселения.

Мусор	из	домовладений	удаляют	путем	вывоза	специальным мусоропроводнымтранспортомпосистемепланово-регулярнойочисткине режечем через1-2дня.

ВКалтасинскомрайонеорганизацией,выполняющийфункциипо сбору,вывозу,сортировкеиразмещениюотходов,атакжеэксплуатирующий исодержащийполигон,которыйиспользуетсядляутилизациитвердых коммунальных	отходов,	является	Общество	с	ограниченной ответственностью «ЖилВодСервис».

Стр. 104

Основными	отходообразующими	отраслями	являются	сельское

хозяйствоипроизводственныепредприятия.

Ккрупногабаритнымотходамотносятсяотходы,непомещающиесяв стандартныеконтейнеры.

3,14т.чел.х50кг/год = 0,157тыс.т./год

Сборкрупногабаритныхотходовпроизводитсявбункера-накопители. Вывозкрупногабаритныхотходовпроизводитсяпографику,согласованному сжилищнойорганизациейиутвержденномутранспортнойорганизацией, осуществляющейихвывоз,атакжепозаявкамжилищнойорганизации. Сжигать	крупногабаритные	отходы	на	территории	домовладений запрещается.Вдальнейшемэтисмешанныепосоставуотходыподлежат разборке, сортировке и утилизации.

Программойпредлагается:

Организацияраздельногосборапищевыхи непищевыхотходов;

Созданиенатерриториинаселенныхпунктовсетиприемныхпунктов вторичногосырья,втомчислеорганизацияпередвижныхпунктовсбора вторичного сырья;

Созданиеорганамиместногосамоуправленияусловий,втомчислеи экономических, стимулирующихраздельныйсборотходов.

Приустановкеконтейнеровдляраздельногосбораотходовнеобходимо соблюдениеследующихусловий:

Контейнерныеплощадкидолжныбытьрасположенытакимобразом, чтобыжителимоглиимивоспользоватьсяпопутина работу,вмагазин, на остановкуобщественноготранспорта;

Контейнерыдолжныбытьвыкрашенывразныецветадляразличных видов отходов;

Конструкцияконтейнеровдолжныпредусматривать,соднойстороны, удобствопользования,сдругойстороны,недопускатьпопаданиявнутрь атмосфернойвлаги,померевозможностипрепятствоватьразмещению «чужого»видаотходов(например,спомощьюразличнойформывходных

Стр. 105

отверстий).

Пунктыприемавторсырьяразмещаются	впределах	территорий, отведенных	под	размещение	жилищно-эксплуатационных	служб поселения.

ВнастоящеевремявСПКельтеевскийсельсоветобразуется ориентировочно2,258тыс.т/годтвердыхкоммунальныхотходов,из которыхнаутилизациюидеториетировочно0,146тыст/год(металл,часть бумаги,стекла,резины),остальнойобъемидетназахоронениенасуществующиесельскиесвалкиТКО.

Проектомпредлагаетсянарасчетныйсрокизобразующихся2,4тыс. т/годотходовнаутилизациюнаправлятьнеменее0,157тыс.т/год,ана захоронение- 0,06 тыс. т/год

ОриентировочныйрасчетколичестваконтейнеровБкон=Пгодх T х К1/(365хV), где

Пгод —годовоенакоплениеТКО, м3

Т — периодичностьудаления отходов,сут

К1— коэффициентнеравномерности накопления отходов—1,25 V — вместимость контейнера,м3

Ботн.хК2,гдеК2равен1,05,учитываетчислоконтейнеров находящихся времонте ирезерве.

Бкон.=((1,256х1х1,25)/365х0,75)х1,05=15контейнеров(сучетомселективного	сбора	мусора	потребность	в	мусоро-контейнерах увеличивается).

Ббунк. = ((0,081х1х1,25) /365х1,5)х1,05 = 2 бункера.

В	связи	с	рассредоточенностью	населенных	пунктов	общая потребностьвмусорныхконтейнерахибункерахдлякрупногабаритного мусорасоставитнеменее1 нанаселеный пункт (по10шт.).

Количествомусоровозов,необходимыхдлявывозаТКО: М=Пгод/(365х Псут хКисп), где

Стр. 106

Пгод—количествокоммунальныхотходов,подлежащихвывозув течениигода, м3

Псут —емкость кузова данноговида мусоровоза, м3

Кисп — коэффициент использованияавтопарка—0,7-0,8.

Суточная производительность мусоровозаопределяем поформулеПсут= РхЕ, где

Р -числорейсов в сутки

Е -количествоотходов, перевозимыхза1 рейс,м3.

Числорейсов мусоровозаопределяем поформуле Р=(Т-(Тпз+То))/(Тпог+Траз+2Тпрб),где

Т — продолжительность смены, час.

Тпз— время, затраченное в гараже подготовительныеработы, час.

То—время,затраченноенаполевыепробеги(отгаражадоместа работыиобратно), час.

Тпог. - продолжительность погрузки, час. Траз. - продолжительностьразгрузки, час.

Тпрб.-время,затраченноенапробеготместапогрузкидоместа разгрузки, час.

Р=(8-(0,5+1,0))/(0,5+0,5+1)=3,0— числорейсов

Псут = 3х20,6 =61,8м3— суточнаяпроизводительность мусоровозаМ=2мусоровоза.

Маршрутизациядвижения,собирающегомусоровозноготранспорта

осуществляетсядлявсехобъектов,подлежащихрегулярномуобслуживанию.

Замаршрутсбораотходовпринимаютучастокдвижениясобирающего мусоровозапообслуживаемомурайонуотначаладополнойзагрузки машины.МаршрутысбораТКОиграфикидвиженияпересматриваютв процессеэксплуатациимусоровозовприизмененииместныхусловий.

Стр. 107

Составлениемаршрутовсбораиграфиковдвижениявыполняетсяпо

отдельномупроекту.Вразрабатываемомпроектеразделвыполненвобъемесоответствующем даннойстадии, согласноградостроительного кодекса.

Рекультивациянарушенныхтерриторий

ПроектомпредлагаетсярекультивироватьсуществующиесвалкиТКО. Рекультивация выполняется в два этапа:

Техническийэтапсостоитизработ:планировкаповерхностинарушенных территорий,нанесениепочвнавыровненныйучасток,выполнение комплексапротивоэрозийныхработ.

Биологическийэтапначинаетсясразупослетехническогоэтапа: озеленение	восстанавливаемых	территорий.	Выбор	направлений рекультивацииопределяетсявкаждомконкретномслучаевсоответствии с требованиямиГОСТ 17.5.1.02.

Стр. 108

Таблица21.Финансовыепотребностидляреализацииинвестпроектовсистемыутилизациитвердыхкоммунальныхотходовсуказаниемисточниковфинансирования,тыс.руб.

| № | Наименование работизатрат | Ед. изм. | Объем работ | Общаястоимость, тыс. руб. | Срок, гг. | Источникфинансированиятыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | РФ | РБ | МР | СП |
| 1. | Строительство контейнеров для ТКО | шт. | 10 | 40 | 1этап 2021-2025 |  |  |  | 40 |
| 2. | Строительство бункеров для ТКО | шт. | 10 | 50 | 1этап 2021-2025 |  |  |  | 50 |
| 3. | Постройкаскладов хранения и сортировкив д. Большой Кельтей | шт |  | 1000 | 2этап 2021-2025 |  |  | 500 | 500 |

Стр. 109

| № | Наименование работизатрат | Ед. изм. | Объем работ | Общая стоимость, тыс. руб. | Срок, гг. | Источникфинансированиятыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | РФ | РБ | МР | СП |
|  | Итого | 1090 |  |  |  | 500 | 590 |

Стр. 110

Организациясбораивывозапрочихотходов.

Вывоз	отходов,	образующихся	при	проведении	строительных, ремонтныхиреконструкционныхработвжилыхиобщественныхзданиях, обеспечиваетсясамимипредприятиямивсоответствииснастоящей Генеральнойсхемойсанитарнойочистки,утвержденнойвсельском поселении.Длявывоза отходовпривлекаетсятранспортспециализированных организаций,имеющихлицензиюнаданныйвиддеятельности.Вывоз отходовосуществляетсянаспециальноотведенныеучастки,имеющие необходимую разрешительную документацию.

Отходыпредприятийвывозятсамипредприятияспривлечением транспортаспециализированныхорганизацийнаспециальнооборудованные полигоны,специализированныеместаихразмещения(переработки)или сооружения дляобезвреживания.

СбориудалениеТКО.

Система	сбора	и	удаления	коммунальных	отходов	включает: подготовкуотходовкпогрузкевсобирающиймусоровозныйтранспорт, организациювременногохраненияотходоввдомовладениях,сборивывоз коммунальныхотходовстерриторийдомовладенийиорганизаций, обезвреживаниеиутилизациюкоммунальныхотходов.Периодичность удаления	коммунальных     отходов     выбираетсясучетом     сезонов, климатическойзоны,эпидемиологическойобстановки,согласовываетсяс местными    учреждениями    санитарно-эпидемиологического    надзора	и утверждаетсярешениемместныхадминистративныхорганов.Удаление мусораиззданийобщественнойижилойзастройкипроизводитсявыносным образом    в    мусоросборники	сдальнейшим	вывозом	специальным транспортомпопланово-регулярной системе, нонереже чем 1-2дня.

Стр. 111

Сбориудалениекрупногабаритныхотходов.

Ккрупногабаритнымотходамотносятсяотходы,непомещающиесяв стандартныеконтейнеры.Сборкрупногабаритныхотходовпроизводитсяв бункеры-накопителиемкостью 5 м3.

Сборпищевыхотходов.

Пищевыеотходыявляютсяценнымсырьемдляживотноводства.Вних содержитсякрахмал,каротин,белки,углеводы,витаминыидругиеценные компоненты.Пищевыеотходывместескормовойчастьюсодержат15% балластныхпримесей(полимерныеупаковки,стекло, резину,металл,бумагу, идр.),чтоухудшаетработутехнологическогооборудованияпредприятияпо приготовлению кормов, снижают качествокормов, ухудшает товарный вид.

Пищевыеотходы,образующиесянапредприятияхобщественного питания, пищевойпромышленности, несодержат балластовыхпримесей. Длясборапищевыхотходовнеобходимоиспользовать специальныесборники.

СелективныйсборТКО.

Впроектепредлагаетсянарасчетныйсрок раздельныйсборвторичного сырья и организациястационарного приема вторсырья отнаселения.

Дляорганизациираздельногосбора отходов необходимо:

Установитьспециальныеконтейнерыдляселективногосборабумаги, стекла,пластика, металла в жилыхкварталах;

Создатьнатерриториисельскогопоселенияприемныепунктывторичного сырья;

Организоватьпередвижныепунктысбора вторичногосырья;

Органамместногосамоуправлениясоздатьусловия,втомчислеи экономические, стимулирующие раздельныйсборотходов.

Раздельныйсборвторсырьяпозволяетдобитьсязначительного сокращения	объемов	ТКО,	уменьшает	число	стихийных	свалок, оздоравливаетэкологию,позволяетполучитьценноевторичноесырьедля

Стр. 112

промышленности.

Утилизируемыеотходы(полиэтилен,черныйицветнойметаллы, автомашины,аккумуляторы,ртутныелампы,бумага,картонит.д.)должны отправлятьсянапереработкудля получения вторичногосырья.

Дляорганизацииутилизацииотходов,всоответствиисрайонной концепцией, необходима постройка мест накопления и сортировки(складов).

Складпредлагаетсяпостроитьнаместесуществующегоразмещениястихийныхсвалок:на территории д. БольшойКельтей.

5.7.Программаустановкиприборовучетавмногоквартирныхдомахибюджетныхорганизациях.

Мероприятийпоустановке/заменеприборовучетавмногоквартирных домахи бюджетных организациях непредусмотрено.

5.8.Программареализацииэнергосберегающихмероприятийв

многоквартирных	домах,	бюджетных	организациях,	городском

освещении.

Энергосбережениевсистемеосвещения.

Исполнениеосвещениявсоответствиисдействующиминормами, недопущение избытка илинедостаткаосвещенности;

Замена	ламп	накаливания	на	энергосберегающие	(компактные люминесцентные,    светодиодныелампы),	экономияэлектроэнергии составит до70%, отранеепотребляемой ими;

Заменалюминесцентныхламп,налюминесцентныелампыповышенной энергетическойэффективности, экономиядо5%;

Замена	пускорегулирующей	аппаратуры	(ПРА)	низкого	классаэнергоэффективности,наболееэнергоэффективнуюПРА,экономиядо 10%;

Сегментацияконтуровосвещения,свозможностьювыключениякак отдельного сегмента,так всегоосвещения, экономиядо10%.

Стр. 113

Энергосбережениевсистемеотопления.

Оснащениесистемыотопленияприборомучетатепловойэнергии. Позволяетосуществлятькачественныйиколичественныймониторинг энергозатрат,производитьрасчетыстеплоснабжающейорганизацией,в соответствиисдействительным потреблением тепловой энергии;

Проведениесвоевременнойпромывки,химическойочисткисистемы отопления, экономия до 10%;

Гидравлическая	наладка,	регулировка,	организация	регулярного техническогообслуживаниясистемыотопления, экономия до10%;

Автоматизация	управления	системой	отопления,	установка (оборудование)индивидуальноготепловогопункта(ИТП),экономиядо 25%;

Проведение	работ	по	снижению	теплопроводности	ограждающих конструкций-своевременнаяоклейкаокон,заменаоконныхрамнаменее теплопроводные,утеплениестен,чердачныхиподвальныхперекрытий. Экономия20-40%;

Заменанеисправныхрадиаторовотопления,применениеиндивидуальных терморегуляторов,	установка	отражающих	экранов.	Снижениеэнергозатратдо15%.

Энергосбережениевсистемеводоснабжения(холодного,горячего).Сцельюполучениявозможностимониторингапотребленияхолоднойи

горячейводы,атакжевозможностиоплатыпофакту,произвести установкусчетчиков длясистемыхолодногои горячеговодоснабжения;

Сокращениепотерь,путемустранениявсехутечекиточнойорганизации своевременногообслуживания иремонтасистемы водоснабжения;

Применениеэкономичнойводоразборнойарматуры;

Установкасистемыавтоматическойрегулировкитемпературыгорячей воды.

Стр. 114

Энергосбережениевсистемевентиляции.

Применениесистем подогрева поступающеговоздуха,засчет отводимого, возможная экономия тепловой энергии30-40%;

Приналичиивоздушныхзавес,использоватьихавтоматическую блокировку	при	закрытой	двери,	экономия	потребляемой	ими электроэнергиидо70%;

Работасистемывентилированиявсоответствииснеобходимыми санитарныминормами,взависимостиотвременисуток,экономия10-50%;

Модернизация, заменаустаревшеговентиляционногооборудования.

Энергосбережениевсистемекондиционирования.

Исключение нерациональногоиспользованиясистем кондиционирования;Применениеоборудованиявысокого       классаэнергетической

эффективности;

Своевременноеобслуживаниеустановок кондиционирования.

Энергосбережениевпромышленности.

Основныминаправлениямиэнергосбережениявпромышленности является:

Структурнаяперестройкапредприятий,направленнаянавыпускменее энергоёмкой, конкурентоспособнойпродукции;

Модернизацияитехническоеперевооружениепроизводствнабазе наукоёмкихресурсно-иэнергосберегающихиэкологическичистых технологий;

Совершенствованиесуществующихсхем энергоснабженияпредприятий;

Повышение	эффективности	работы	котельных	и	компрессорных установок;

Использованиевторичныхресурсовиальтернативныхвидовтоплива,вт.ч. горючихотходов производства;

Стр. 115

Применение	источников	энергии	с	высокоэффективными термодинамическимициклами;

Применение	эффективных	систем	теплоснабжения,	освещения, вентиляции,       горячего	водоснабжения;	-	расширение	сети демонстрационныхобъектов;

Реализациякрупныхкомплексныхпроектов,влияющихнауровень энергопотребления	в	республике,	её	энергообеспеченность	и эффективность использования энергии.

Первоочерёднымимероприятиямиявляются:Модернизация термическогооборудования;

Утилизация теплауходящихгазов;

Повышениеактивностиработыкотельныхпутёмавтоматизацииосновных ивспомогательныхпроцессов, оптимизациипроцессов горения, установки промышленныхкотельныхтурбогенераторов малоймощности;

Снижениезатратнатеплоснабжениезданийисооружений,вентиляцию, освещение,горючеетеплоснабжение.

Энергосбережениевсельскомхозяйстве.

В	сельском	хозяйстве	основными	направлениями	повышения эффективности использования ТЭП являются:

Внедрение	систем	обогрева	производственных	помещений инфракрасными излучателями;

Использованиегелиоколлекторовдлянагреваводы,используемойна технологическиенужды;

Внедрение	частотно-регулируемого	привода	для	технологических установок;

Переводкотельныхвводогрейныйрежим;

Децентрализациясхемтеплоснабжениясвнедрениемгазогенераторных установок;

Стр. 116

Заменаэлектрокотловинеэкономичныхчугунныхкотловнакотельныеустановки, работающиена местныхвидахтоплива;

Внедрениегазогенераторныхустановоксприменениемэффективных технологийпреобразованиянизкосортныхтоплив в высококалорийные;

Созданиемини-ТЭЦнабазедвигателейвнутреннегосгорания,установка турбогенераторовмалоймощностивкотельных,строительствомалых ГЭС;

Термореновацияпроизводственныхпомещений;

Внедрениеэнергоэффективныхсистемосвещениепроизводственных помещений, уличногоосвещениянаселенныхпунктов;

Установкасовременнойаппаратурыдлятехническогообслуживания, регулирования двигателейвнутреннегосгорания.

Первоочерёдные мероприятия:

Внедрениеобогреваемыхполовиковриковнаживотноводческих комплексах;

Переводсодержания животныхна глубокую подстилку;

Внедрениеэнергоэффективныхсистемпоения,кормленияулучшенного содержанияптицы, заменапроточныхпоилок наниппельные;

Термореновацияпроизводственныхпомещений;

Внедрениеэкономичныхтеплогенераторов,воздухонагревателейдлясушкизерна;

Заменанизкоэффективныхкотловнаболееэкономичные,переводкотлов на местные виды топлива;

Ликвидациядлинныхтепло-ипаротрасссвнедрениемустановок локальногообогрева помещенийнаместных видах топлива;

Внедрениесистемзонногообогреваинфракраснымиизлучателями, гелиоколлекторныхустановок;

Внедрениеприборовконтроля ирегулированияТЭР.

Стр. 117

Энергосбережениевстроительномкомплексе.

Основныминаправлениямиповышенияэффективностииспользования ТЭР и реализациипотенциалаэнергосбережения встроительствеявляются:

Внедрениеновыхисовершенствованиесуществующихтехнологийв производстве	энергоёмких	строительных	материалов,	изделий	и конструкций;

Разработкаивнедрениеэнергоэффективныхтехнологийпроизводствастроительно-монтажныхработ;

Автоматизациятехнологическихпроцессов,внедрениерегулируемых электроприводов;

Увеличениетермосопротивленияограждающихконструкцийжилого фонда;

Внедрениеэнергоэффективныхсистемосвещенияжилыхиобщественных зданий;

Повышение эффективностиработыкотельных;

Установка в котельныхтурбогенераторов малой мощности;

Оснащениеприборамиучётаирегулированиярасходаосновных энергоносителей;

Использованиеотходовдеревообработкииместныхвидовтоплива, утилизация вторичныхэнергоресурсов.

Энергосбережениевжилищно-коммунальномхозяйстве.Основныминаправлениямиповышенияэффективностииспользования

ТЭРиреализациипотенциалаэнергосбережениявжилищно-коммунальном хозяйствеявляются:

Ликвидациянеэкономичныхкотельныхспереводомихнагрузокна другиекотельные;

Децентрализациясистемтеплоснабжениясостроительствомкотельных малоймощности;

Повышениеэффективностиработыкоммунальныхкотельныхпутём

Стр. 118

заменынеэкономичныхкотловнаболееэффективные,переводапаровых

котловвводонагрейныйрежимработы,использованиебезопасныхи экономичныхспособовочисткиповерхностинагреваотнакипиинагара, внедрениебезреагентныхмоноблочныхводоподготовительныхустановок, переводкотельныхс мазута на газ;

Переводкотельныхна местные виды топлива;

Установка в котельныхэлектрогенерирующегооборудования;Перекладка тепловыхсетейпредизолированнымитрубами;

Внедрениекомплекснойсистемыавтоматизацииидиспетчеризации котельных, тепловыхсетей, ЦТП;

Тепловаяреабилитацияжилыхи общественныхзданий;

Внедрениеприборовучёта,контроляирегулированиярасходаресурсов, включаяоснащениеквартирижилыхдомовприборамиучётахолодной, горячей воды и газа;

Переводавтомобильногогородского коммунальноготранспортана газ. Первоочерёдные мероприятия:

Прокладка тепловыхсетей предизолированнымитрубами;

Ликвидация	длинных	теплотрасс,	децентрализация	систем теплоснабжениясо строительствомкотельноймалоймощности;

Заменакотлов снизким кпднаболее экономичные;Переводкотлов вводонагрейныйрежимработы;

ВнедрениеАСУ,диспетчеризацииимониторингкотельных,тепловых сетей, ЦТП;

Диспетчеризациясетей наружногоосвещения;Внедрениесетейнаружногоосвещения;

Внедрениесистем АСУТПводоснабженияиводоотведения;Внедрениеприборов учёта и регулированияпотребления ТЭР.

Стр. 119

РАЗДЕЛ6.ИСТОЧНИКИИНВЕСТИЦИЙ,ТАРИФЫИ

ДОСТУПНОСТЬПРОГРАММЫДЛЯНАСЕЛЕНИЯ. Источникиинвестицийпредлагаетсяполучатьиз бюджетов:

Российской Федерации;

РеспубликиБашкортостан;

Муниципального районаКалтасинскийрайон;Сельского поселения Кельтеевскийсельсовет.

Вкачествекритерия,используемогодляопределениядоступностидля потребителейтоваровиуслугорганизацийкоммунальногокомплекса, оказывающихуслугивсфереводоснабжения,водоотведения,очистки сточныхводиутилизации(захоронения)твердыхкоммунальныхотходов, используетсякоэффициентростадействующеговдекабретекущегопериода регулированиятарифаорганизациикоммунальногокомплекса(безучета надбавки к тарифу), не превышающий показателяинфляциипоуслугамЖКХ вдекабреплановогопериодарегулированияпоотношениюкдекабрю текущегопериода регулирования.

Вкачествекритерия,используемогодляопределениядоступности товаров и услуг организаций длялиц, обращающихся заподключением вновь создаваемых(реконструируемых)объектов недвижимости(зданий,строений, сооружений,иныхобъектов)ксистемамкоммунальнойинфраструктуры, предельнуюмаксимальнуюдолюрасходовввидеплатызаподключениек соответствующим	системам	коммунальной	инфраструктуры	вновь создаваемых	(реконструируемых)	объектовнедвижимости,       не превышающую12%отнормативастоимости1квадратногометраобщей стоимостижильянатерриториисельскогопоселения,втомчислексистемам:

теплоснабжения- 5%;

холодноговодоснабжения и водоотведения-5%;очисткисточныхвод– 2%.

Припроведенииоценкидоступностирасчетразмераплатыза

Стр. 120

подключение	на	1	квадратный	метр	производить	исходя	из

среднестатистическойплощадижилогопомещения,приходящейсяна1 человека в городском поселенииинормативапотреблениясоответствующего видакоммунальныхуслуг.

Максимальнаядолярасходовнакоммунальныеуслугивсовокупном доходесемьине должнапревышать22%.

Индексростасовокупныхрасходовнакоммунальныеуслуги,не долженпревышатьиндексаростасреднедушевогодохода.

Стр. 121

Таблица22.Прогнозвеличинытарифовнакоммунальныересурсы.

| Ресурс | Индекс роста | 1этап 2021-2025гг. | 2этап 2026-2030гг. | 3этап 2031-2035гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. | 2025г. |  |  |
| Водоснабжение,р/м3 | 4,1 | 21,5 | 21,9 | 22,5 | 23,1 | 23,6 | 24,2 | 26 |
| Водоотведение, р/м3 | 4,1 | 18,4 | 18,8 | 19,5 | 21 | 21,6 | 22,1 | 23,5 |
| Эл/энергия, р/кВтч | 4,2 | 1,79 | 1,95 | 2,20 | 2,50 | 2,70 | 2,90 | 3,15 |
| Газоснабжение,р/м3 | 4,2 | 4,89 | 4,90 | 4,95 | 4,99 | 5,03 | 5,08 | 5,24 |
| Вывоз ТКО, р/м3 | 4,6 | 130 | 132,5 | 133,2 | 135,4 | 138,2 | 140 | 142,5 |

Стр. 122

Таблица23.Источникифинансированияинвестиционныхпрограмм,тыс.руб.

| Наименование инфраструктуры | Общаястоимость, тыс. руб. | Источникфинансированиятыс.руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | РФ | РБ | МР | СП |
| Теплоснабжение |  |  |  |  |  |
| Итого | 3000 |  |  | 2000 | 1000 |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |
| Итого | 90 250 | 26 000 | 38500 | 21300 | 4450 |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |
| Итого | 158180 | 90 000 | 40000 | 22250 | 5930 |
| Электроснабжение |  |  |  |  |  |
| Итого | 26 779 |  | 7000 | 13120 | 6659 |
| Газоснабжение |  |  |  |  |  |
| Итого | 124000 | 46 800 | 49500 | 20300 | 7400 |
| Утилизациятвердыхкоммунальныхотходов |  |  |  |  |  |
| Итого | 1090 |  |  | 500 | 590 |
| Итогоповсеммероприятиям: | 403299 | 162800 | 135000 | 79470 | 26029 |

Стр. 123

Таблица24.Максимальнаяплатазаподключениекинженернымсистемам.

| Год | Вводжилья,тыс м2 | Себестоимост ь строительства 1м2, руб. | Объемыот продажипо себестоимости, тыс руб. | Платаза подключениексистеме теплоснабжения5%, руб. | Платаза подключение к системам холодного водоснабжения и водоотведения 5%, руб. | Платаза подключение к системам очисткисточныхвод2%, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021г. | 1,85 | 44359 | 82 064,15 | 4103,208 | 4103,208 | 1641,283 |
| 2022г. | 1,85 | 49460 | 91 501 | 4575,05 | 4575,05 | 1830,02 |
| 2023 г. | 1,85 | 53021 | 98 088,85 | 4904,443 | 4904,443 | 1961,777 |
| 2024г. | 1,85 | 55566 | 102797,1 | 5139,855 | 5139,855 | 2055,942 |
| 2025г. | 1,85 | 58111 | 107505,35 | 5375,267 | 5375,267 | 2150,107 |

Стр. 124

Диаграмма7.Процентное	соотношение	источников

финансированияпрограммы.

Стр. 125

РАЗДЕЛ7.УПРАВЛЕНИЕПРОГРАММОЙ.

7.1.Ответственныйзареализациюпрограммы.

ЦельюмониторингаПрограммыкомплексногоразвитиясистем коммунальнойинфраструктурыявляютсярегулярныйконтрольситуациив сферекоммунальногохозяйства,атакжеанализвыполнениямероприятийпо модернизациииразвитиюкоммунальногокомплекса,предусмотренных Программой.

МониторингПрограммыкомплексногоразвитиясистемкоммунальной инфраструктурывключает следующие этапы:

Периодическийсборинформацииорезультатахвыполнениямероприятий Программы,атакжеинформацииосостояниииразвитиисистем коммунальнойинфраструктуры.

Анализданныхорезультатахпроводимыхпреобразованийсистем коммунальнойинфраструктуры.

МониторингПрограммыкомплексногоразвитиясистемкоммунальной инфраструктурыпредусматриваетсопоставлениеисравнениезначений показателей вовременномаспекте.

Анализпроводитсяпутемсопоставленияпоказателязаотчетный периодсаналогичнымпоказателемзапредыдущий(базовый)период.По ежегодным	результатам	мониторинга	осуществляется	своевременная корректировка	Программы.	Решение	о	корректировке	Программы принимаетсяпредставительныморганомМуниципальногорайонапоитогам ежегодногорассмотренияотчетаоходереализацииПрограммыилипо представлению главыМуниципальногорайона.

Вслучаенесоответствиярассчитанныхтарифовнакоммунальныеуслуги	одному	или	более	критериям	доступности	осуществляется корректировкапрограммыоднимилинесколькими из указанныхспособов:

Изменениепорядкареализациипроектовдолгосрочнойинвестиционной Программыс целью снижениясовокупныхзатратнаеереализацию;

Изменениеисточниковфинансированиядолгосрочнойинвестиционной

Стр. 126

программы засчет увеличениядолибюджетныхисточников;

Изменениесоставадолгосрочнойинвестиционной программы.

Программанесчитаетсяобоснованной,еслиеепараметрынесоответствуют критериям доступности.

Настоящаясистемауправленияразработанавцеляхобеспечения реализации	Программы.	Система	управления	ПКР	включает организационную	схему     управленияреализацией     ПКР,	алгоритм мониторинга и внесения измененийв Программу.

СтруктурасистемыуправленияПрограммой:

Система ответственности поосновнымнаправлениям реализацииПКР;

Системамониторингаииндикативныхпоказателейэффективности реализацииПрограммы;

Порядок	разработки	и	утверждения	инвестиционных	программ организаций	коммунального	комплекса,    включающих    выполнение мероприятий Программы.

ОсновнымпринципомреализацииПрограммыявляетсяпринцип сбалансированности	интересов	органов	местного	самоуправления, предприятийиорганизацийразличныхформсобственности,принимающих участиевреализациимероприятийПрограммы.ВреализацииПрограммы участвуюторганыместногосамоуправления,организациикоммунального комплекса, включенные в Программу,и привлеченныеисполнители.

ОценкаэффективностиреализацииПрограммыкомплексногоразвитиясистемкоммунальнойинфраструктурыосуществляетсяМуниципальным заказчиком–координаторомПрограммыпогодамвтечениевсегосрока реализацииПрограммы.Всоставеежегодногоотчетаоходеработпо Программе	представляется	информация	об	оценке	эффективности реализацииПрограммы последующимкритериям:

1.    Критерий    «Степень    достиженияпланируемых    результатов целевыхиндикаторовреализациимероприятийПрограммы»базируетсяна

Стр. 127

анализецелевыхпоказателей,указанныхвПрограмме,ирассчитываетсяпо

формуле:

КЦИ=ЦИФi/ЦИПi

КЦИi–степеньдостиженияi-гоцелевогоиндикатораПрограммы;ЦИФi(ЦИПi)–фактическое(плановое)значениеi-гоцелевогоиндикатора Программы.

ЗначениепоказателяКЦИi должнобыть большелиборавно1.

2.Критерий«Степеньсоответствиябюджетныхзатратнамероприятия Программызапланированномууровню затрат» рассчитываетсяпоформуле:

КБЗi=БЗФi/БЗПi

КБЗi–степеньсоответствиябюджетныхзатратi-гомероприятия Программы;БЗФi(БЗПi)–фактическое(плановое,прогнозное)значение бюджетныхзатратi-гомероприятияПрограммы.

ЗначениепоказателяКБЗi должнобытьменьше либоравно 1.

3.Критерий«Эффективностьиспользованиябюджетныхсредствна реализациюотдельныхмероприятий»показываетрасходбюджетныхсредств наi-емероприятиеПрограммыврасчетена1единицуприростацелевого индикаторапотомуже мероприятию ирассчитываетсяпоформулам:

ЭПi=БРПi/ЦИПi;ЭФi=БРФi/ЦИФi

ЭПi(ЭФi)–плановая(фактическая)отдачабюджетныхсредствпоi-му мероприятиюПрограммы;БРПi(БРФi)–плановый(фактический)расход бюджетныхсредствнаi-емероприятиеПрограммы;ЦИПi(ЦИФi)–

Стр. 128

плановое(фактическое)значениецелевогоиндикаторапоi-мумероприятию

Программы.

ЗначениепоказателяЭФiнедолжнопревышатьзначенияпоказателяЭПi.

Системаответственности.

ОрганизационнаяструктурауправленияПрограммойбазируетсянасуществующей системе местногосамоуправления.

ОбщееруководствореализациейПрограммыосуществляетсяГлавой местнойадминистрацииМуниципального района.

Контроль	за	реализацией	Программы	осуществляют	органы исполнительнойвласти иСовет депутатов в рамкахсвоих полномочий.

Вкачествеэкспертовиконсультантовдляанализаиоценки мероприятиймогутбытьпривлеченыэкспертныеорганизации,атакже представителифедеральныхитерриториальныхоргановисполнительной власти, представители организацийкоммунальногокомплекса.

Реализация	Программы	осуществляется	путем	разработки инвестиционныхпрограммобслуживающихпредприятийинженерныхсетей помероприятиям,вошедшим вПрограмму.

Порядокразработкииутвержденияинвестиционнойпрограммы организаций, обслуживающихинженерныесети.

Инвестиционныепрограммыразрабатываютсяорганизациямина каждыйвид	оказываемыхимикоммунальныхуслуг	наосновании техническогозадания,разработанногоисполнительныморганомместного самоуправления и утвержденногоглавойместнойадминистрации.

Инвестиционные	программы	утверждаются	в	соответствии	с законодательством	сучетом	соответствия	мероприятий	и	сроков инвестиционных       программ	Программекомплексного       развития коммунальнойинфраструктуры.Приэтомуточняютсянеобходимыеобъемы финансирования,иприводитсяобоснованиепоисточникамфинансирования:

Стр. 129

собственныесредства;привлеченныесредства;средствавнебюджетных

источников;прочиеисточники.

7.2.План-графикработпореализациипрограммы.

Сроки	реализации	инвестиционных	проектов,	включенных	в Программу,должнысоответствоватьсрокам,определеннымвПрограммах инвестиционныхпроектов

Реализацияпрограммы осуществляется в4этапа:

1этап– 2021-2025 годы;2этап– 2026-2030 годы;3этап– 2031-2035годы.

Разработкатехническихзаданийдляорганизацийкоммунального комплекса вцеляхреализацииПрограммы осуществляется в2021г.

Утверждениетарифов,принятиерешенийповыделениюбюджетных средств,подготовкаипроведениеконкурсовнапривлечениеинвесторов,в томчислеподоговорамконцессии,осуществляетсявсоответствиис порядком,установленнымвнормативныхправовыхактахРеспублики Башкортостан.

7.3.Порядок	предоставления	отчетности	по	выполнению

программы.

ПредоставлениеотчетностиповыполнениюмероприятийПрограммы осуществляется в рамкахмониторинга.

Цельюмониторингапрограммыкомплексногоразвитияжилищно-коммунальнойинфраструктурысельскогопоселенияявляетсярегулярный контрольситуациивсферекоммунальногохозяйства,атакжеанализ выполнениямероприятийпомодернизациииразвитиюкоммунального комплекса,предусмотренныхПрограммой.

МониторингПрограммыкомплексногоразвитиясистемкоммунальной

Стр. 130

инфраструктурывключает следующие этапы:

Периодическийсборинформацииорезультатахвыполнениямероприятий Программы,атакжеинформацииосостояниииразвитиисистем коммунальнойинфраструктурыпоселения.

Анализданныхорезультатахпланируемыхифактическипроводимых преобразованийсистем коммунальнойинфраструктуры.

Мониторинг	Программы	комплексного	развития	жилищно-коммунальной	инфраструктуры    сельского	поселения	предусматривает сопоставление и сравнениезначений показателейвовременном аспекте.

Анализпроводитсяпутемсопоставленияпоказателязаотчетный периодсаналогичным показателемзапредыдущий(базовый) период.

7.4.Порядокисрокикорректировкипрограммы.

По	ежегодным	результатам	мониторинга	осуществляетсясвоевременная	корректировка	Программы.Решениеокорректировке Программы      принимаетсяАдминистрацией	сельского	поселения Кельтеевскийсельсоветпоитогамежегодногорассмотренияотчетаоходе реализацииПрограммы илипо представлению Главыадминистрации.

Стр. 131

НастоящаяПрограммакомплексногоразвитиясистем

коммунальнойинфраструктурыподготовленанаосновании:

1.	ГрадостроительныйкодексРоссийскойФедерацииот29декабря 2004г. №190-ФЗ (ред. от 06.12.2011);

2.	ЗемельныйкодексРоссийскойФедерацииот25октября2001г. №136-ФЗ (ред. от 18.07.2011);

3.	ЖилищныйкодексРоссийскойФедерацииот29декабря2004г. №188-ФЗ (ред. от 18.07.2011);

4.	ФедеральныйзаконРФот30.12.2004№210-ФЗ«Обосновах регулирования тарифов организацийкоммунальногокомплекса»;

5.	ФедеральныйзаконРФот06.10.2003№131-ФЗ«Обобщих принципах	организации	местного	самоуправления	в	Российской Федерации»;

6.	Федеральный	закон	РФ	от	17.07.2010	г.	№190-ФЗ	«О теплоснабжении»;

7.	ПриказМинистерстварегиональногоразвитияРФот06.05.2011 г.№204«Оразработкепрограммкомплексногоразвитиясистем коммунальнойинфраструктурымуниципальныхобразований»;

8.	ПостановлениеПравительстваРоссииот23.05.2006г.№307«О порядкепредоставления коммунальных услуг гражданам»;

9.	Постановление	«Об	основах	ценообразования	и	порядке регулированиятарифов,надбавокипредельныхиндексоввсфере деятельностиорганизацийкоммунального комплекса»;

10.Методическиеуказанияпорасчетутарифовинадбавоквсфере деятельностиорганизацийкоммунальногокомплекса,утвержденныеПостановлением ПравительстваРФ от14июля 2008г.№520;

11.Методические	рекомендации	по	разработке	программ комплексного	развитиясистем	коммунальной	инфраструктуры муниципальныхобразований;

Стр. 132

12.Методические	указания	по	расчетупредельных	индексов

изменения	размера	платы	граждан	за	коммунальные	услуги, утвержденныеприказомМинистерстварегиональногоразвитияРФот23 августа 2010г. N 378;

13.СП42.13330.2011«СНиП2.07.01-89*.Градостроительство. Планировка и застройка городскихисельскихпоселений»;

14.СНиП	2.04.02-84*	«Водоснабжение.	Наружные	сети	и сооружения»;

15.СНиП 2.04.03-85«Канализация, наружныесети исооружения»;16.СНиП	2.04.05-91*	«Отопление,	вентиляция	и

кондиционирование»;

17.СНиП 2.04.07-86*«Тепловыесети»;

18.СНиП2.06.15-85«Инженернаязащитатерриторийотзатопления иподтопления»;

19.Нормативыдляопределениярасчетныхэлектрическихнагрузок зданий(квартир),коттеджей,микрорайонов(кварталов)застройкии элементовгородскойраспределительнойсети.Раздел2(изм.)«Расчетные электрическиенагрузки»Инструкциипопроектированиюгородских электрическихсетей РД 34.20.185-94;

20.Справочник базовыхцен на проектные работыдлястроительства. Объектыэнергетики. – М.: РАО «ЕЭС России», 2003.

21.Индексыизменениясметнойстоимостистроительно-монтажных работвидамстроительстваипусконаладочныхработ,определяемыхс применениемфедеральныхитерриториальныхединичныхрасценокна2-ой квартал2012г.

22.ОборганизациитеплоснабжениявРоссийскойФедерацииио внесенииизмененийвнекоторыеактыПравительстваРоссийской Федерации.

ПостановлениеПравительстваРФ от 8августа 2012г.N 808.

Стр. 133

23.Прогнозсценарныхусловийсоциально-экономическогоразвития

РоссийскойФедерациинапериод2013-2015годов.Министерство экономического развития РФ, http://www.economy.gov.ru.

24.Сценарные	условия	долгосрочного	прогноза	социально-экономического	развития	Российской	Федерации	до    2030	года. Министерствоэкономическогоразвития РФ, http://www.economy.gov.ru.

25.Генеральный	план	Муниципального	района	Кельтеевский сельсовет от 2014г.

Стр. 134

# Text boxes

| № | Нас.пункт | №фидера, ПС | №ТП | Местонахождение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тыхтем | «Кутерем» |  |  |
| 36 | д. Верхний Тыхтем | ф.3521 ПС «Кутерем» | 5163 | з/ток |
| 37 | д. Шарипово | ф.2403 ПС «Шарипово» | 5167 | ул. Первая |
| 38 | д. Графское | ф.1216 ПС «Чуганак» | 5169 | МТФ |
| 39 | д. Графское | ф.1216 ПС «Чуганак» | 5170 | ул. Мира |
| 40 | д. Нижний Тыхтем | ф.3521 ПС «Кутерем» | 5180 | ул. Интернациональная |
| 41 | д. Нижний Тыхтем | ф.3521 ПС «Кутерем» | 5181 | школа |
| 42 | д. Графское | ф.1216 ПС «Чуганак» | 5185 | ул. Мира |
| 43 | д. Большой Кельтей | ф.3527 ПС «Кутерем» | 5260 | ул. Северная |
| 44 | д. Родники | ф.13508ПС «Зиминка» | 5381 | Родники |
| 45 | д. Верхний Тыхтем | ф.3521 ПС «Кутерем» | 5458 | ул. Шоссейная |
| 46 | д. Чумара | ф.2307 ПС «Хазино» | 5955 | ул. Хазинская |
| 47 | д. Чумара | ф.2307 ПС «Хазино» | 5966 | ул. Центральная |